Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 16 апреля 2015 г. N 8/29808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 марта 2015 г. N 13

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

(в ред. постановлений Минприроды от 26.05.2017 N 16,
от 19.10.2020 N 20, от 14.06.2021 N 12)	

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 12, пункта 5 статьи 21 Водного кодекса Республики Беларусь и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)
1. Установить нормативы качества воды поверхностных водных объектов:
1.1. показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов согласно приложению 1;
1.2. предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов согласно приложению 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 мая 2015 г.

Первый заместитель Министра	И.В.Малкина	

Приложение 1
к постановлению
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
30.03.2015 N 13

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, НАГУЛА, ЗИМОВКИ, МИГРАЦИИ ВИДОВ РЫБ ОТРЯДОВ ЛОСОСЕОБРАЗНЫХ И ОСЕТРООБРАЗНЫХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)	

N
п/п	Наименование показателя	Для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных	Для иных поверхностных водных объектов	
1	Физические показатели:	
1.1	взвешенные вещества	не более 25 мг/куб.дм	не более 25 мг/куб.дм	
		При сбросе сточных вод, производстве работ на поверхностном водном объекте и в прибрежной полосе содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым створом более чем на:	
		5 мг/куб.дм	5 мг/куб.дм	
1.2	плавающие примеси (вещества)	На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей	
1.3	температура	При сбросе сточных вод температура воды в контрольном створе не должна превышать естественную температуру поверхностного водного объекта более чем на:	
		1,5 °С	3 °С	
		с общим повышением температуры не более чем до:	
		20 °С в теплый период года <*> и 5 °С в холодный период года <**>	28 °С в теплый период года <*> и 8 °С в холодный период года <**>	
(в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)	
2	Химические показатели:	
2.1	водородный показатель (pH)	Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5	
2.2	минерализация воды	Не более 1000 мг/куб.дм	
2.3	растворенный кислород	В подледный период должен быть не менее:	
		6 мг /куб.дм	4 мг /куб.дм	
		В открытый период должен быть не менее:	
		8 мг/куб.дм	6 мг/куб.дм	
2.4	биохимическое потребление кислорода 	Не более:	
		3 мг /куб.дм	6 мг /куб.дм	
2.5	химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость 	25 мг /куб.дм	30 мг /куб.дм	

--------------------------------
<*> Под теплым периодом года понимаются месяцы: апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь.
(сноска <*> введена постановлением Минприроды от 14.06.2021 N 12)
<**> Под холодным периодом года понимаются месяцы: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март.
(сноска <**> введена постановлением Минприроды от 14.06.2021 N 12)

Приложение 2
к постановлению
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
30.03.2015 N 13

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

(в ред. постановлений Минприроды от 26.05.2017 N 16,
от 19.10.2020 N 20, от 14.06.2021 N 12)	

Таблица 1

Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде поверхностных водных объектов

N
п/п	Наименование вещества	Номер по CAS	Формула	Единица величины	Предельно допустимая концентрация	
1	Адипиновая кислота (Гександионовая кислота)	124-04-9		мг/куб.дм	6,0	
2	Адипиновой кислоты диметиловый эфир	627-93-0		мг/куб.дм	0,2	
3	Адсорбируемые органически связанные галогены (AOX)	-	-	мг/куб.дм	0,02	
4	Азот по Къельдалю	-	NКьел	мг/куб.дм	5,0	
(в ред. постановления Минприроды от 26.05.2017 N 16)	
5	Акриламид	79-06-1		мг/куб.дм	0,35	
6	Акриловая кислота	79-10-7		мкг/куб.дм	2,5	
7	Акрилонитрил	107-13-1		мг/куб.дм	0,01	
8	Алахлор	15972-60-8		мкг/куб.дм	0,7	
9	Аллилацетат	591-87-7		мг/куб.дм	0,05	
10	Алюминий	7429-90-5	Al	мг/куб.дм	0,04	
11	Амид ацетоуксусной кислоты	5977-14-0		мг/куб.дм	0,01	
12	О--Амино-[4-амино-4-дезокси-
-Д-глюкопиранозилокси-
(2,3,4,4,,,7,8,8--оксигидро-8-
гидрокси-7-метиламинопирано-
3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д-
стрептамин (Апрамицин)	37321-09-8		мг/куб.дм	0,4	
13	6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол	721-86-5		мкг/куб.дм	0,1	
14	О-13-Амино-3-дезокси--
D-глюкопиранозил-(1-4)-О-2,3,6-
тридезокси--D-рибогекапиранозил-
(1-6)-2-дезоксистрептамин 
(Тобрамицин)	32986-56-4		мг/куб.дм	0,4	
15	4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат (ЦПВ-1)	6283-63-2		мг/куб.дм	0,01	
16	Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота)	5329-14-6		мг/куб.дм	0,3	
17	4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (Зенкор)	21087-64-9		мкг/куб.дм	0,001	
18	Аммиак	664-41-77		мг/куб.дм	0,025	
19	4-Амино-1,2,4-триазол	584-13-4		мг/куб.дм	0,01	
20	Аммоний-ион	6684-80-6		мгN/куб.дм	0,39	
21	Аммония сульфамат	7773-06-0		мг/куб.дм	0,01	
22	Анилин	62-53-3		мкг/куб.дм	0,1	
23	Анилин солянокислый	142-04-1		мг/куб.дм	0,1	
24	Антраниловая кислота (орто-Аминобензойная кислота)	118-92-3		мг/куб.дм	0,001	
25	Антрахинон	84-65-1		мг/куб.дм	0,5	
26	Антрацен	120-12-7		мкг/куб.дм	0,1	
27	Ацетальдегид	75-07-0		мг/куб.дм	0,25	
28	Ацетанилид (N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты)	103-84-4		мг/куб.дм	0,004	
29	Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий)	3926-62-3		мг/куб.дм	0,289 в пересчете на 	
30	Ацетат октанола-2 (Уксусный эфир вторичного октилового спирта)	112-14-1		мг/куб.дм	0,001	
31	Ацетилацетонат марганца	14024-58-9		мг/куб.дм	0,01	
32	Ацетон	67-64-1		мг/куб.дм	0,05	
33	Ацетонитрил	75-05-8		мг/куб.дм	0,7	
34	Ацетофенон (Метилфенилкетон, 1-Фенилэтанон-1)	98-86-2		мг/куб.дм	0,04	
35	Барий	7440-39-3	Ba	мг/куб.дм	0,74	
36	Бензол	71-43-2		мг/куб.дм	0,05	
37	1,1-бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол (Дикофол)	115-32-2		мкг/куб.дм	0,0013	
38	Бор (ионные формы за исключением боргидридов)	7440-42-8	B	мг/куб.дм	0,5	
39	Бромбензол	4165-57-5		мкг/куб.дм	0,1	
40	Бромдифенилэфиры (PBDE), (сумма конгенеров 28,47,99,100,153,154)	32534-81-9	C12H(10 - x)BrxO (x = 1, 2, ..., 10 = m + n)	мкг/куб.дм	0,14	
41	Бромид-ион	24959-67-9		мг/куб.дм	1,344	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
42	Бромистый бутил (1-Бромбутан)	109-69-3		мг/куб.дм	0,005	
43	-Бромнафталин	90-11-9		мкг/куб.дм	0,001	
44	2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 (Пирор-70)	52-51-7		мг/куб.дм	0,005	
45	Бромоформ (Трибромметан)	75-25-2		мг/куб.дм	0,001	
46	1,4-Бутандиол	110-63-4		мг/куб.дм	0,1	
47	Бутилакрилат	141-32-2		мкг/куб.дм	0,5	
48	2-тетра-Бутиламино-3-изопропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиодиазин-4-ОН (Апплуад)	69327-76-0		мг/куб.дм	0,1	
49	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	123-86-4		мг/куб.дм	0,3	
50	Бутил-3-бутоксипропионат	14144-48-0		мг/куб.дм	0,03	
51	Бутилксантогенат натрия	141-33-3		мг/куб.дм	0,03	
52	Бутилметакрилат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты)	97-88-1		мг/куб.дм	0,001	
53	Бутиловый спирт третичный	71-36-3		мг/куб.дм	1,0	
54	Бутиловый эфир 2,4 Д (2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир)	94-80-4		мг/куб.дм	0,004	
55	Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пипидокси)-фенокси]-пропионат (Фюзилад, галакон, F-292)	69806-50-4		мг/куб.дм	0,001	
56	2-(4-трет.Бутилфенокси)циклогексил-пропин-2-илсульфит (Омайт)	69806-50-4		мг/куб.дм	0,004	
57	Бутилцеллозольв (Монобутиловый эфир этиленгликоля)	111-76-2		мг/куб.дм	0,01	
58	-Бутиролактон	96-48-0		мг/куб.дм	2,3	
59	Ванадий	7440-62-2	V	мг/куб.дм	0,001	
60	Винилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты)	108-05-4		мг/куб.дм	0,01	
61	Винилтриэтоксисилан (ГВС-9)	78-08-0		мг/куб.дм	0,01	
62	Вольфрам	7440-33-7	W	мкг/куб.дм	0,8	
63	Гексан	68476-44-8		мг/куб.дм	0,5	
64	Гексабромциклододекан	3194-55-6		мкг/куб.дм	0,5	
65	Гексафторпропилен	116-15-4		мг/куб.дм	0,017	
66	Гексахлорбензол	118-74-1		мкг/куб.дм	0,05	
67	1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид (Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА)	115-27-5		мг/куб.дм	0,1	
68	(1,4,5,6,7,7-Гексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-илен-бис-етилен)сульфит (Тиодан, Эндосульфан)	115-29-7		мкг/куб.дм	0,01	
69	Гексахлорбутадиен (перхлордивинил)	87-68-3		мкг/куб.дм	0,6	
70	Гексахлорциклогексан, смесь изомеров (ГХЦГ, гексахлоран)	608-73-1		мкг/куб.дм	0,04	
71	Гексахлорциклогексан (Гамма-изомер, Линдан)	58-89-9		мкг/куб.дм	0,01	
72	Гептахлор и гептахлорэпокид	76-44-8		мкг/куб.дм	0,0003	
		1024-57-3				
73	Гидразингидрат	10217-52-4		мкг/куб.дм	0,25	
74	5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 (Тиолон)	4991-65-5		мг/куб.дм	0,01	
75	Гидроксиламин сернокислый	10039-54-0		мг/куб.дм	0,15	
76	4-Гидроксил-3,5-дииодбензонитрил (Тотрил)	1689-8304		мкг/куб.дм	0,01	
77	1-гидроксиэтилидендифосфато (4-) цинкдинатриевая соль (гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевая соль; ОЭДФ-Na2Zn; динатриевая соль цинкового комплекса гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты; этанол-1,1-дифосфонат цинк динатриевая соль; этилидендифосфоновой кислоты цинк динатриевая соль)	-	C2H4Na2O7P2Zn	мг/дм3	1,0	
(п. 77 в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
78	Гидропероксид изопропилбензола	80-15-9		мг/куб.дм	0,1	
79	Гидрохинон (пара-Диоксибензол)	123-31-9		мг/куб.дм	0,001	
80	Гликозид карботрициклического дитерпена (Фузикокцин)	63950-91-4		мкг/куб.дм	0,05	
81	Гликолят натрия (Оксиацетат натрия)	2836-32-0		мг/куб.дм	0,15	
82	Глицерин (Пропантриол-1,2,3)	56-81-5		мг/куб.дм	1,0	
83	Глицидола винилоксэтиловый эфир (Винилокс)	16801-19-7		мг/куб.дм	0,01	
84	ДДТ общее содержание:			мкг/куб.дм	0,025	
	ДДТ пара-пара (1,1,1 трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан)	50-29-3				
	ДДТ орто-пара (1,1,1 трихлор-2,4-бис(4-хлорфенил)-этан	789-02-6				
	ДДД (1,1 дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан	72-54-8				
	ДДЕ (1,1 дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этилен	72-55-9				
85	ДДТ пара-пара (1,1,1 трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан)	50-29-3		мкг/куб.дм	0,01	
86	1,4-Диазобицикло-(2,2,2)-октан	280-57-9		мг/куб.дм	0,5	
87	1,3-Диаминопропанол-2	616-29-5		мг/куб.дм	0,45	
88	4,4-Диаминодифениловый эфир (4,4/-Диаминодифенилоксид)	101-80-4		мг/куб.дм	0,001	
89	Диангидрид пирамеллитовой кислоты (Диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты)	89-32-7		мг/куб.дм	0,1	
90	О,О-Дибутилдитиофосфат натрия	36245-44-0		мкг/куб.дм	0,6	
91	Дибутилмалеинат (Дибутиловый эфир малеиновой кислоты)	105-76-0		мг/куб.дм	0,006	
92	Дибутиловый эфир (Дибутилоксид)	142-96-1		мкг/куб.дм	1,5	
93	Дибутилсебацинат (Дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ)	109-43-3		мкг/куб.дм	0,1	
94	Дибутилфталат (Дибутиловый эфир орто-фталевой кислоты)	84-74-2		мг/куб.дм	0,5	
95	N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат (Триаллат)	2303-17-5		мкг/куб.дм	0,35	
96	Диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ-3)	109-16-0		мг/куб.дм	0,01	
97	Диметиламин	124-40-3		мг/куб.дм	0,005	
98	Диметиламиноэтилметакрилат (Диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ)	2867-47-2		мкг/куб.дм	0,1	
99	2,6-Диметиланилин	87-62-7		мг/куб.дм	0,03	
100	Диметилацетамид (N,N-Диметилацетат)	127-19-5		мг/куб.дм	1,2	
101	1,2-Диметил-5-винилпиридинийметилсульфат	37260-74-5		мг/куб.дм	0,01	
102	5,5-Диметилгидантоин	77-71-4		мг/куб.дм	0,01	
103	1,1-Диметилгидразин (Диметилгидразин несимметричный (НДМГ, гептил)	57-14-7		мкг/куб.дм	0,5	
104	О,О-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат (Сайфос)	78-57-9		мкг/куб.дм	0,2	
105	5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат (Пиримор)	23103-98-2		мкг/куб.дм	0,7	
106	Диметилдисульфид (Метилдисульфид)	624-92-0		мкг/куб.дм	0,01	
107	Диметилдитиокарбамат кальция (Кальциевая соль ДМДТ)	20279-69-0		мкг/куб.дм	0,01	
108	Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат-МН)	128-04-1		мкг/куб.дм	0,05	
109	О,О-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат (ДДВФ, дихлофос)	62-73-7		мкг/куб.дм	0,0007	
110	О,О-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат (Карбофос)	121-75-5		мкг/куб.дм	0,01	
111	О,О-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат) (Фосфамид)	60-51-5		мкг/куб.дм	4,0	
112	О,О-Диметил-О-(3-метил-4-метилтиофенил) тиофосфат (Байтекс)	55-38-9		мкг/куб.дм	0,01	
113	О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат (Антио)	2540-82-1		мкг/куб.дм	2,5	
114	Диметилмочевина	96-31-1		мг/куб.дм	1,0	
115	О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат (Метафос)	298-00-0		мкг/куб.дм	0,026	
116	Диметиловый эфир	115-10-6		мг/куб.дм	1,0	
117	6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин (Витамин В2, рибофлавин)			мг/куб.дм	0,06	
118	Диметилсульфид	75-18-3		мкг/куб.дм	0,01	
119	Диметилсульфоксид (ДМСО)	67-68-5		мг/куб.дм	10,0	
120	3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 (Байлетон)	43121-43-3		мкг/куб.дм	1,4	
121	N,N-Диметил-N/-(3-трифторметилфенил)мочевина (Которан)	2164-17-2		мкг/куб.дм	0,7	
122	О,О-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат (Хлорофос)	52-68-6		мкг/куб.дм	0,02	
123	Диметилфенилкарбинол (Фенилизопропиловый спирт)	617-94-7		мг/куб.дм	1,0	
124	N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил) аланина метиловый эфир (Ридомил)	57837-19-1		мг/куб.дм	0,01	
125	3,5-Диметилфенол (3,5-Ксиленол)	108-68-9		мг/куб.дм	0,01	
126	Диметилформамид (ДМФА)	68-12-2		мг/куб.дм	10,0	
127	N,N-Диметил-N/-(3-хлорэтил)-гидразиний хлорид (Квартазин)	13025-56-4		мг/куб.дм	0,001	
128	Ди(2-этилгексил)фталат (Диоктилфталат)	117-81-7		мкг/куб.дм	1,3	
129	Диморфолинфенилметан (ВНХЛ-20)	6425-08-7		мг/куб.дм	0,16	
130	Динатриевая соль 4,4/-бис-(2/-метокси-4/-фениламино-1/,3/,5/-триазин-6/-иламино)-стильбен-2,2/-дисульфо-кислоты (Белофор КБ)	7342-13-4		мг/куб.дм	0,01	
131	Динил (Даутерм А) (Состав: дифенил - 26,5% и диметиловый эфир дифенилоксида - 73,5%)	8004-13-5		мг/куб.дм	0,01	
132	2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин (Трифлуралин, Трефлан)	1582-09-8		мкг/куб.дм	0,03	
133	2,4-Динитро-6-метилфенол (2, 4-Динитро-орто-крезол, ДНОК)	534-52-1		мг/куб.дм	0,002	
134	3,5-Динитросалициловая кислота	609-99-4		мг/куб.дм	0,2	
135	2,4-Динитрофенол	51-28-5		мкг/куб.дм	0,1	
136	2,4-Динитрохлорбензол	97-00-7		мг/куб.дм	0,01	
137	1,3-Диоксибензол (Резорцин)	108-46-3		мг/куб.дм	0,004	
138	Дипропиламин	142-84-7		мг/куб.дм	0,01	
139	N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат (Эптам)	759-99-4		мкг/куб.дм	0,08	
140	-(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты (Компонента голубая ЗГ-97)	-		мг/куб.дм	9,0	
141	-(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота	50772-35-5		мг/куб.дм	0,03	
142	2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота	13402-96-5		мг/куб.дм	0,1	
143	2,4-Дитретамилфенол (2,4-ДТАФ)	120-95-6		мкг/куб.дм	0,1	
144	Диформаль пентаэритрита	126-54-5		мг/куб.дм	10,0	
145	N-(2,6-Дифторбензоил)-N/-(4-хлорфенил)мочевина (Димилин, дифлубензурон)	252-529-3		мкг/куб.дм	0,4	
146	Дифторхлорметан (Хладон-22)	75-45-6		мг/куб.дм	1,0	
147	1,1-Дифторэтилен	75-38-7		мг/куб.дм	0,25	
148	3,4-Дихлоранилин (технический)	95-76-1		мг/куб.дм	0,001	
149	цис, транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир (Талкорд)	52645-53-1		мкг/куб.дм	0,017	
150	Дихлорметан Метилен хлорид (Хлористый метилен)	75-09-2		мг/куб.дм	0,02	
151	2,5-Дихлорнитробензол	89-61-2		мг/куб.дм	0,01	
152	,-Дихлорпропионатнатрия (Далапон)	75-99-0		мг/куб.дм	3,0	
153	3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид (Пропанид, пропанил)	709-98-8		мкг/куб.дм	0,3	
154	N-(3,4-Дихлорфенил)-N, N/-диметилмочевина (Диурон)	330-54-1		мкг/куб.дм	1,8	
155	О-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат (Изофос)	118361-88-1		мкг/куб.дм	0,01	
156	2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1Н-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан (Тилт, трифон)	60207-90-1		мкг/куб.дм	0,06	
157	5,7-дихлор-4-(4-фторфенокси) хинолин (Хиноксифен)	124495-18-7		мкг/куб.дм	2,7	
158	Дициклогексиламин азотистокислый (Нитрит дициклогексиламина, НДА)	3129-91-7		мг/куб.дм	0,16	
159	Дициклопентадиен (ДЦПД)	77-73-6		мг/куб.дм	0,01	
160	Диэтаноламин (бис(-Гидроксиэтил)амин)	111-42-2		мг/куб.дм	0,01	
161	1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид (Имидостат ЭС-17)	-		мг/куб.дм	0,001	
162	Диэтиламин	109-89-7		мг/куб.дм	0,01	
163	2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат (Актеллик)	29232-93-7		мкг/куб.дм	0,01	
164	N,N-Диэтиланилин	91-66-7		мкг/куб.дм	0,5	
165	Диэтилбензол	25340-14-4		мг/куб.дм	0,005	
166	О,О-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат (Фозалон)	2310-17-0		мкг/куб.дм	0,01	
167	Диэтилдитиокарбамат натрия	148-18-5		мкг/куб.дм	0,1	
168	Диэтиленгликоль (Диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль)	111-46-6		мг/куб.дм	0,05	
169	Диэтилентриамин (бис(-Аминоэтил)-амин)	111-40-0		мг/куб.дм	0,1	
170	О,О-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат (Базудин)	333-41-5		мкг/куб.дм	0,01	
171	Диэтиловый эфир щавелевой кислоты	95-92-1		мг/куб.дм	0,008	
172	О,О-Диэтилтиофосфорил--оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты (Валексон)	14816-18-3		мг/куб.дм	0,01	
173	О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат (Дурсбан)	2921-88-2		мкг/куб.дм	0,01	
174	S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарьамат (Ронит)	1134-23-2		мкг/куб.дм	0,1	
175	Додекалактам (Додекалактам, паурилактам)	947-04-06		мг/куб.дм	1,0	
176	Додецилбензол	123-01-3		мкг/куб.дм	0,1	
177	Железо двухвалентное	15438-31-0		мг/куб.дм	0,005	
178	Железо общее	7439-89-6	Fe	мг/куб.дм	По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения	
179	Изобутилен (2-Метилпропен)	115-11-7		мг/куб.дм	0,025	
180	Изобутиловый спирт (2-Метилпропанол-1)	78-83-1		мг/куб.дм	2,4	
181	Изопрен (2-Метилбута-1,3-диен)	78-79-5		мг/куб.дм	0,01	
182	4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин (Метазин)	67704-68-1		мг/куб.дм	1,0	
183	4,6-бис(Изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин (Котофор)	4147-51-7		мкг/куб.дм	0,3	
184	Изопропилацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты)	106-21-4		мг/куб.дм	0,12	
185	Изопропилбензол (Кумол)	98-82-8		мг/куб.дм	0,1	
186	3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 (Базагран, Бентазон)	25057-89-0		мг/куб.дм	1,4	
187	Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат (Акрекс)	973-21-7		мкг/куб.дм	0,01	
188	Изопропиловый спирт (Пропанол-2, изопропанол)	67-63-0		мг/куб.дм	0,01	
189	Изопропилоциклогексан (Гидрокумол)	696-29-7		мг/куб.дм	0,005	
190	N-Изопропил-2-хлорацетанилид (Рамрод)	1918-16-7		мкг/куб.дм	0,01	
191	3-(4-изопропилфенил)-1,1 - диметилмочевина (Изопротурон)	34123-59-6		мкг/куб.дм	1,0	
192	Йодид-ион	20461-54-5		мг/куб.дм	0,4	
193	Кадмий	7440-43-9	Cd	мг/куб.дм	0,005	
194	Калий	7440-09-7	K	мг/куб.дм	50,0	
195	Калий гексафторцирконат (ГФЦ)	16923-95-8		мг/куб.дм	0,01	
196	Калия пиросульфит (Метабисульфит калия)	16731-55-8		мг/куб.дм	1,7 в пересчете на 	
197	Кальций	7440-70-2	Ca	мг/куб.дм	180,0	
198	Каратан (Динокап, Караман) (Смесь изомеров в соотношении 1:(2 - 2,5):2,6-динитро-4-(1-метилгептил) фенилкротонат и 2,4-динитро-6-(1-метилгептил) фенилкротонат)	39300-45-3		мкг/куб.дм	0,07	
199	Кобальт	7440-48-4	Co	мг/куб.дм	0,01	
200	О-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль (Крезацин)	55543-68-5		мг/куб.дм	0,1	
201	О-Крезол (о-Метилфенол, 2-Метилфенол)	95-48-7		мг/куб.дм	0,003	
202	Кротоновый альдегид (Бутен-2-аль)	4170-30-3		мг/куб.дм	0,01	
203	О-Ксилол (Ксилол, 1,2 Диметилбензол)	95-47-6		мг/куб.дм	0,05	
204	Лаурилпиридиний сульфат	-		мг/куб.дм	0,001	
205	2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (лимонная кислота; 2-гидрокситрикарбоновая кислота; бета-гидрокситрикарбоновая кислота)	77-92-9		мг/куб.дм	1,0	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
206	Литий	7439-93-2	Li	мг/куб.дм	0,08	
207	Магний	7439-95-4	Mg	мг/куб.дм	40,0	
208	Малеиновый ангидрид (Ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты)	108-31-6		мг/куб.дм	0,01	
209	Марганец	7439-96-5	Mn	мг/куб.дм	По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения	
210	Масляный альдегид (Бутальдегид, бутаналь)	123-72-8		мг/куб.дм	0,24	
211	Медь	7440-50-8	Cu	мг/куб.дм	По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения	
212	2-Меркаптобензотиазол (Каптакс)	149-30-4		мг/куб.дм	0,05	
213	-Метакриловая кислота (Метакриловая кислота)	79-41-4		мг/куб.дм	0,005	
214	Метакрилоксиметилтриаммония сульфометильная соль (Акромидан-ЛК)	6891-44-7		мкг/куб.дм	0,1	
215	Метанол (Метиловый спирт)	67-56-1		мг/куб.дм	0,1	
216	Метилакрилат (Метиловый эфир акриловой кислоты)	96-33-3		мг/куб.дм	0,001	
217	Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты)	79-20-9		мг/куб.дм	0,3	
218	Метилаль (Диметоксиметан)	109-87-5		мг/куб.дм	0,1	
219	пара-N-Метиламинофенол сульфат (Метол)	1936-57-8		мкг/куб.дм	0,6	
220	Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты)	93-58-3		мг/куб.дм	0,05	
221	2-Метил-5-винилпиридин	4170-68-7		мкг/куб.дм	0,1	
222	2-Метил-1,3-диоксалан	497-26-7		мг/куб.дм	0,0142	
223	N-Метилдиэтаноламин (бис-2-Оксиэтилметиламин, МДЭА)	105-59-9		мг/куб.дм	0,1	
224	2,2'-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) (Гексахлорофен)	70-30-4		мкг/куб.дм	0,5	
225	Метилкарбитол (2-(-Метокси-этокси)этанол, монометиловый эфир диэтиленгликоля)	111-77-3		мг/куб.дм	1,5	
226	N-Метил-N-метокси-N/-(3,4-дихлорфенил)мочевина (Линурон)	330-55-2		мкг/куб.дм	6,0	
227	2-Метил-2-метоксипропан (Метил-трет-бутиловый эфир)	1634-04-4		мг/куб.дм	0,001	
228	Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты	3852-09-3		мг/куб.дм	0,005	
229	Метиловый эфир пара-толуиловой кислоты (Метил-параметилбензоат)	89-71-4		мг/куб.дм	0,05	
230	Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты (Метил-2-хлорпропаноат)	17639-93-9		мг/куб.дм	0,01	
231	4-Метилпентанол-2 (Метилизобутилкарбинол)	108-11-2		мг/куб.дм	0,002	
232	2-Метилпентен-2-аль	623-36-9		мг/куб.дм	0,2	
233	N-Метилпирролидон-2	872-50-4		мг/куб.дм	15,4	
234	2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин (Прометрин) (гербицид)	7287-19-6		мг/куб.дм	0,05	
235	2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин (Семерон)	1014-69-3		мкг/куб.дм	0,5	
236	Метилфенилкарбинол (1-Фенилэтанол)	98-85-1		мг/куб.дм	0,01	
237	3-Метил-1-фенилпиразолон-5	89-25-8		мг/куб.дм	0,001	
238	Метилформиат (Метиловый эфир муравьиной кислоты)	107-31-3		мг/куб.дм	0,1	
239	-Метилфуран (2-Метилфуран, сильван)	534-22-5		мг/куб.дм	0,01	
240	2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (2М-4Х)	94-74-6		мг/куб.дм	0,02	
241	Метилциклопропилкетон	765-43-5		мг/куб.дм	1,0	
242	2-Метил-5-этилпиридин	104-90-5		мг/куб.дм	0,001	
243	O-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил) карбамат (Бетанал)	13684-63-4		мкг/куб.дм	0,06	
244	Молибден	7439-98-7	Mo	мкг/куб.дм	1,2	
245	Монометиламин (Метиламин)	74-89-5		мг/куб.дм	0,05	
246	Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты (Шпан-20)	1338-39-2		мг/куб.дм	0,01	
247	Монохлорацетат натрия	3926-62-3		мг/куб.дм	0,01	
248	Моноэтаноламин (Этаноламин)	141-43-5		мг/куб.дм	0,01	
249	Монометакрилат этиленгликоля	868-77-9		мг/куб.дм	0,1	
250	Муравьиная кислота	64-18-6		мг/куб.дм	1,0	
251	Мышьяк	7440-38-2	As	мг/куб.дм	0,05	
252	Натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилентетрафосфоновой кислоты (ДПФ-1Н, фосфанол)	-		мг/куб.дм	10,0	
253	Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта	151-21-3		мг/куб.дм	1,0	
254	Натрий	7440-23-5	Na	мг/куб.дм	120,0	
255	Натрий карбоксиметилцеллюлоза	9004-32-4	-	мг/куб.дм	5,0	
256	Натрий муравьинокислый (Формиат натрия)	141-53-7		мг/куб.дм	10,0	
257	Нафталин	91-20-3	C10H8	мкг/куб.дм	130,0	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
258	1-Нафтил-N-метилкарбамат (Севин, ветокс, денапон, эрапсин, эрилат, карбамат, карбарил)	63-25-2		мкг/куб.дм	0,5	
259	-Нафтол (-Гидроксинафталин)	90-15-3		мг/куб.дм	0,05	
260	Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии			мг/куб.дм	0,05	
261	Никель	7440-02-0	Ni	мкг/куб.дм	34,0	
262	Нитрат-ион	14797-55-8		мг/куб.дм	40,0	
				мгN/куб.дм	N - 9,03	
263	Нитрилотрис(метилен) трисфосфоновая кислота (нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ); трис(метилфосфоно)амин; нитрилотриметилентрис (фосфоновая кислота); аминотриметилфосфоновая кислота (АТМР); аминотриметиленфосфоновая кислота (АТМР); нитрилотриметиленфосфоновая кислота; аминотриметанфосфоновая кислота; нитрилотриметанфосфоновая кислота)	6419-19-8		мг/куб.дм	0,05	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
264	Нитрит-ион	14797-65-0		мг/куб.дм	0,08	
				мгN/куб.дм	N - 0,024	
265	4-Нитро-2-аминоанизол (4-Нитро-2-аминометоксибензол)	99-59-2		мг/куб.дм	0,5	
266	мета-Нитробензойная кислота	121-92-6		мг/куб.дм	0,001	
267	2-Нитро-5-(2,4-дихлорфенокси) метиловый эфир бензойной кислоты (Бифенокс)	42576-02-3		мкг/куб.дм	0,04	
268	1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотнокислая соль (Декстрамин)	-		мг/куб.дм	0,02	
269	пара-Нитрофенол (4-Нитрофенол)	100-02-7		мг/куб.дм	0,01	
270	Нонилфенолы (4-(пара)-нонилфенол	84852-15-3		мкг/куб.дм	2,0	
271	Окись пропилена (1,2-Эпоксипропан)	75-56-9		мг/куб.дм	0,005	
272	-Оксиизомасляная кислота	594-61-6		мг/куб.дм	0,005	
273	Оксипропилендиамина натриевая соль (Реалон)	81133-29-1		мг/куб.дм	1,0	
274	Оксиамин (Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль)	-		мг/куб.дм	0,01	
275	-Оксиэтил-N-этилендиамин	-		мг/куб.дм	0,05	
276	2-Оксогексаметиленимин (Капролактам, лактам -аминокапроновой кислоты)	105-60-2		мг/куб.дм	0,01	
277	2-Оксо-2,5-дигидрофуран (ДОН-1, (5Н)-фуранон-2, кротонолактон)	497-23-4		мг/куб.дм	0,07	
278	Октадецениламин (1-Аминооктадецен-9)	90015-00-2		мг/куб.дм	0,2	
279	Октилфенол ((4-(1,1',3,3'-тетраметилбутил)-фенол))	140-66-9		мкг/куб.дм	0,1	
280	Олово	7440-35-1	Sn	мг/куб.дм	0,112	
281	Паральдегид	123-63-7		мг/куб.дм	0,1	
282	Пентахлорбензол	608-93-5		мкг/куб.дм	0,007	
283	Пентахлорфенол	87-86-5		мг/куб.дм	1,0	
284	Перфтороктансульфоновая кислота и ее производные	1763-23-1		мкг/куб.дм	36,0	
285	Перфторнонановая кислота (Переторпеларгоновая кислота)	375-95-1		мг/куб.дм	0,1	
286	Перхлорат-ион	7601-90-3		мг/куб.дм	0,04	
287	Пероксид водорода (Перекись водорода)	7722-84-1		мг/куб.дм	0,01	
288	Перфтортриэтиламин	359-70-6		мг/куб.дм	0,5	
289	Пикраминовая кислота (2-Амино-4,6-динитрофенол)	96-91-3		мг/куб.дм	0,01	
290	Пикриновая кислота (2,4,6-Тринитрофенол)	88-89-1		мг/куб.дм	0,01	
291	Пиперазин (Диэтилендиамин)	110-85-0		мг/куб.дм	0,01	
292	Пиридин	110-86-1		мг/куб.дм	0,01	
293	Полициклические ароматические углеводороды (бензо(a)пирен)	50-32-8		мкг/куб.дм	0,27	
294	Полициклические ароматические углеводороды (бензо(b)флуорантен)	205-99-2		мкг/куб.дм	0,017	
295	Полициклические ароматические углеводороды (бензо(k)флуорантен)	207-08-9		мкг/куб.дм	0,017	
296	Полициклические ароматические углеводороды (бензо(g,h,i) перилен)	191-24-2		мкг/куб.дм	0,0082	
297	S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат (Гетерофос)	40626-35-5		мкг/куб.дм	0,01	
298	Пропионовая кислота (Пропановая кислота, метилуксусная кислота)	79-09-4		мг/куб.дм	0,6	
299	Ртуть	7439-97-6	Hg	мкг/куб.дм	0,07	
300	Рубидий	7440-17-7	Rb	мг/куб.дм	0,1	
301	Свинец	7439-92-1	Pb	мкг/куб.дм	14	
302	Себациновая кислота (Декандионовая кислота)	111-20-6		мг/куб.дм	0,1	
303	Себациновой кислоты диметиловый эфир	68424-34-0		мг/куб.дм	0,05	
304	Селен	7782-49-2	Se	мкг/куб.дм	1,6	
305	Сероуглерод	75-15-0		мг/куб.дм	1,0	
306	Силикат калия	10006-28-7		мг/куб.дм	2,0	
307	СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот)	-	-	мг/куб.дм	0,1	
308	СПАВ катионные (в том числе содержащие катионы алкилтриметиламмония, диалкилдиметиламмония, алкилдиметиламмония, алкилдиметилбензиламмония, N-метил-ди-(алкилкарбоксиэтил)-2-гидроксиэтиламмония, алкилпиридиния)	-	-	мг/куб.дм	0,001	
309	СПАВ неионогенные (в том числе алкилдиметиламинооксид, алкилполигликозид, диэтаноламид жирных кислот , оксиэтилированные спирты , оксиэтилированные алкилфенолы)	-	-	мг/куб.дм	0,01	
310	Спирты первичные синтетические (жирные)	-		мг/куб.дм	0,5	
311	Стеарат калия	593-29-3		мг/куб.дм	0,2	
312	Стирол (Винилбензол)	100-42-5		мг/куб.дм	0,1	
313	Сульфат-ион	7664-93-9		мг/куб.дм	100,0	
314	Сульфиды и сероводород	18496-25-8	-		0,02	
315	Сульфит-ион	14265-45-3		мг/куб.дм	1,9	
316	Теллур	13494-80-9	Te	мг/куб.дм	0,003	
317	Терефталевая кислота	100-21-0		мг/куб.дм	0,05	
318	Терпеновые углеводороды (Терпентиновое масло, скипидар)	9005-90-7		мг/куб.дм	0,2	
319	Тетрагидроинден	3048-65-5		мкг/куб.дм	2,5	
320	Тетрагидрофуран	109-99-9		мг/куб.дм	0,01	
321	Тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД, тирам)	137-26-8		мкг/куб.дм	0,1	
322	Тетраоксипропилированный этилендиамин (Лапрол 294)	5261-23-4		мг/куб.дм	0,02	
323	Тетрафторэтилен	116-14-3		мг/куб.дм	0,036	
324	Тетрахлорэтилен	127-18-4		мкг/куб.дм	10	
325	2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир (Дактал)	87209-56-1		мг/куб.дм	0,08	
326	Тетраэтиленпентамин	112-57-2		мг/куб.дм	0,01	
327	2-(4-Тиазолил)-бензимидазол (Текто, тиабендазол)	148-79-8		мкг/куб.дм	0,5	
328	Тиомочевина	62-56-6		мг/куб.дм	1,0	
329	Тиомочевины двуокись	1758-73-2		мг/куб.дм	0,1	
330	Тиосульфат-ион	14383-50-7		мг/куб.дм	1,6	
331	Тиоцианат-ион (Роданид-ион)	81210-01-7		мг/куб.дм	0,09	
332	2-(Тиоцианатометилтио)бензатиазол (Бусан-26, ТЦМБТ)	21564-17-0		мг/куб.дм	0,01	
333	Титан	7440-32-6	Ti	мг/куб.дм	0,06	
334	Толуол	108-88-3		мг/куб.дм	0,5	
335	Триадеминол (3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2)	55219-65-3		мкг/куб.дм	1,2	
336	1,2,4-Триазол	288-88-0		мг/куб.дм	0,03	
337	1,3,5-Триазин-2,4-диамин,N2-(1,1-диметилэтил)-N4-этил-6-(метилтио)- (Тербутрин)	886-50-0		мкг/куб.дм	0,34	
338	Трибутиламин	102-82-9		мкг/куб.дм	0,05	
339	Трибутилолова соединения (Трибутилолово - катион)	36643-28-4		мкг/куб.дм	0,0015	
340	Трибутилфосфат	126-73-8		мг/куб.дм	0,02	
341	Триглицидиламин	481-37-8		мг/куб.дм	0,001	
342	Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола (Лапроксид 503)	83712-85-0	-	мг/куб.дм	0,1	
343	Триметиламин	75-50-3		мг/куб.дм	0,01	
344	2-(Триметиламмоний этил)-метакрилата метилсульфат	6891-44-7		мг/куб.дм	0,1	
345	1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол)	95-63-6		мг/куб.дм	0,5	
346	Триметилгидрохинон	80-15-9		мг/куб.дм	0,01	
347	3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 (Изофорон)	78-59-1		мг/куб.дм	1,0	
348	Трифенилфосфат	115-86-6		мг/куб.дм	0,04	
349	1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан (Хладон-113)	354-58-5		мг/куб.дм	0,01	
350	Трихлорацетат натрия	650-51-5		мг/куб.дм	0,035	
351	Трихлорбензол (смесь изомеров) (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол)	12002-48-1		мг/куб.дм	0,001	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
352	Трихлорметан (Хлороформ)	67-66-3		мг/куб.дм	0,005	
353	N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид (Каптан)	37335-15-2		мкг/куб.дм	0,6	
354	0-(3,5,6-трихлорпиридил-2)-0,0-диэтилтиофосфат (Хлорпирифос)	2921-88-2		мкг/куб.дм	0,1	
355	5,6,7-Трихлор-3-фенил-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 (Ресин)	89983-63-1		нг/куб.дм	0,6	
356	2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый	2724-66-5		нг/куб.дм	0,01	
357	Трихлорэтилен	79-01-6		мг/куб.дм	0,01	
358	Триэтаноламин	102-71-6		мг/куб.дм	0,01	
359	Триэтиламин	121-44-8		мг/куб.дм	1,0	
360	Триэтилентетрамин	112-24-3		мг/куб.дм	0,1	
361	Углерод четыреххлористый	56-23-5		мкг/куб.дм	12,0	
362	Уксусная кислота	64-19-7		мг/куб.дм	0,01	
363	1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 (Феназон)	1698-60-8		мг/куб.дм	0,01	
364	5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 (Метилфенидон)	2654-57-1		мг/куб.дм	0,01	
365	1-Фенилпиразолидон-3 (Фенидон)	92-43-3		мг/куб.дм	0,09	
366	3-Фенокси--цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4-метилбутановой кислоты (Сумицидин)	67890-40-8		нг/куб.дм	0,12	
367	Фенол (Карболовая кислота, гидроксибензол)	108-95-2		мг/куб.дм	0,001	
368	Фенолы летучие (Фенольный индекс)	-	-	мг/куб.дм	0,01	
369	Феррицианид калия (Калий железосинеродистый, красная кровяная соль)	13746-66-2		мг/куб.дм	0,1 (по )	
370	Флуорантен	206-44-0		мкг/куб.дм	0,12	
371	Флуоресцеина натриевая соль	518-47-8		мг/куб.дм	0,007	
372	Формальдегид	50-00-0		мг/куб.дм	0,01	
373	Формамид (Амид муравьиной кислоты)	75-12-7		мг/куб.дм	0,01	
374	Фосфат-ион (включая гидро- и дигидроформы)	7664-38-2		мгР/куб.дм	0,066 (в пересчете на P)	

375	N-Фосфонометилглицин (Глифосат, Раундап)	1071-83-6		мг/куб.дм	0,001	
376	Фосфор общий	-		мг/куб.дм	0,2	
377	Фталат меди (II)-свинца (II)-основного	-		мг/куб.дм	0,005	
378	орто-Фталевая кислота	88-99-3		мг/куб.дм	3,0	
379	Фталевый ангидрид	85-44-9		мг/куб.дм	0,05	
380	Фторид-ион	7782-41-4	F-	мг/куб.дм	0,75	
381	Фумар (Диметиловый эфир аминофумаровой кислоты)	2517-06-8		мг/куб.дм	0,02	
382	Фумаровая кислота	110-17-8		мг/куб.дм	0,05	
383	Фуран (Фурфуран)	110-00-9		мг/куб.дм	0,01	
384	Хлоральгидрат	302-17-0		мг/куб.дм	1,0	
385	Хлор свободный	7782-50-5		мг/куб.дм	0,005	
386	Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты	50772-29-7		мг/куб.дм	0,06	
387	Хлорат-ион	7790-93-4		мг/куб.дм	0,047	
388	S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат (Сатурн, бентиокарб)	28249-77-6		мкг/куб.дм	0,2	
389	Хлорбензол (Фенилхлорид)	108-90-7		мг/куб.дм	0,001	
390	Хлорид-ион	16887-00-6		мг/куб.дм	300,0	
391	1-Хлорметилсилатран (Мивал)	42003-39-4		мг/куб.дм	1,0	
392	2-Хлор-6-нитро-3-феноксианилин (Аклонифен)	74070-46-5		мкг/куб.дм	0,12	
393	S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-О,О-диэтилдитиофосфат (Бензофосфат)	133886-75-6		мкг/куб.дм	0,03	
394	Хлорсодержащие углеводороды	85535-84-8	-	мкг/куб.дм	1,4	
395	Хлортетрациклина гидрохлорид (Биомицин)	64-72-2		мг/куб.дм	0,3	
396	2-Хлор-1-(2,4-дихлорфенил) винилдиэтил фосфат (Хлорфенвинфос)	470-90-6		мкг/куб.дм	0,3	
397	Хлорхолинхлорид	999-81-5		мг/куб.дм	0,01	
398	2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин (Атразин)	1912-24-9		мкг/куб.дм	2,0	
399	2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин (Симазин)	122-34-9		мкг/куб.дм	2,4	
400	бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния (Гидрел)	73191-28-3		мг/куб.дм	0,001	
401	2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая (Геметрел)	134576-33-3		мг/куб.дм	0,033	
402	2-Хлорэтилфосфоновая кислота (Этрел, композан, этефон)	16672-87-0		мг/куб.дм	0,004	
403	Холинхлорид	67-48-1		мг/куб.дм	0,01	
404	Хром	7440-47-3	Cr	мг/куб.дм	0,005	
405	Хром шестивалентный	18540-29-9		мг/куб.дм	0,001	
406	Цезий	7440-46-2	Cs	мг/куб.дм	1,0	
407	Цетиловый спирт (Гексадециловый спирт)	14852-31-4		мг/куб.дм	0,05	
408	Цианид-ион (Цианид свободный)	57-12-5		мг/куб.дм	0,035	
409	-Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (Циперметрин, шерпа, рипкорд)	97955-44-7		мкг/куб.дм	0,0006	
410	S--Циано-3-феноксибензил-(1R, 3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоксилат (Децис)	52918-63-5		нг/куб.дм	0,2	
411	-Циано-3-феноксибензил-(1R, 1S, цис, транс)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат (Карате)	91465-08-6		нг/куб.дм	0,02	
412	-Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта (Блескообразователь НИБ-12)	-		мг/куб.дм	0,07	
413	Циклогексан	110-82-7		мг/куб.дм	0,01	
414	Циклогексанол	108-93-0		мг/куб.дм	0,001	
415	Циклогексанон	108-94-1		мкг/куб.дм	0,5	
416	Циклогексаноноксим	100-64-1		мг/куб.дм	0,01	
417	3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (Гексилур)	2164-08-1		мкг/куб.дм	0,4	
418	Циклодиеновые пестициды суммарно, в том числе:	-	-	мкг/куб.дм	0,01	
	алдрин	309-00-2				
	диэлдрин	60-57-1				
	эндрин	72-20-8				
	изодрин	465-73-6				
419	Циклододекан	294-62-2		мг/куб.дм	0,1	
420	Циклододекан оксим	946-89-4		мг/куб.дм	0,05	
421	Циклододеканол	1724-39-6		мг/куб.дм	0,005	
422	Циклододеканон	830-13-7		мг/куб.дм	0,01	
423	Циклододекатриен-1,5,9	706-31-0		мг/куб.дм	0,005	
424	Циклопентадиен-1,3 (ЦПД)	542-92-7		мг/куб.дм	0,1	
425	N-Циклопропил-N-(1,1-диметилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин (Цибутрин)	28159-98-0		мкг/куб.дм	0,016	
426	Цинк	7440-66-6	Zn	мг/куб.дм	По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения	
427	Цирконий	7440-67-7	Zr	мг/куб.дм	0,07	
428	Эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан (ЭС-1)	2602-34-8		мг/куб.дм	0,01	
429	Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота (1-гидроксиэтилидендифосфоновая кислота; ОЭДФ; ОЭДФК; 1-оксиэтилидендифосфоновая кислота; гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота, 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота)	2809-21-4		мг/куб.дм	0,9	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
430	N-Этиланилин (N-Этиламинобензол)	103-69-5		мкг/куб.дм	0,1	
431	Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты)	141-78-6		мг/куб.дм	0,2	
432	Этилбензол	100-41-4		мг/куб.дм	0,001	
433	S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат (Ордрам, ялан, молинат)	2212-67-1		мкг/куб.дм	2,5	
434	2-Этилгексаналь	123-05-7		мг/куб.дм	0,008	
435	2-Этилгексанол (2-Этилгексиловый спирт)	104-76-7		мг/куб.дм	0,085	
436	2-Этилгексен-2-аль (-пропил--этилакролеин)	26266-68-2		мг/куб.дм	0,02	
437	2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты (2 ЭГА)	103-11-7		мг/куб.дм	0,001	
438	5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан (Краснодар-1)	-		мг/куб.дм	0,01	
439	Этил-бис-(дитиокарбамат)цинка (N, N/-Этилен-бис-дитиокарбамат цинка, цинеб)	12122-67-7		мкг/куб.дм	0,4	
440	Этиленгликоль	107-21-1		мг/куб.дм	0,25	
441	Этилендиамин	107-15-3		мг/куб.дм	0,001	
442	Этилендиамин сернокислый	22029-36-3		мг/куб.дм	1,25	
443	Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс			мг/куб.дм	0,2	
(в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
444	Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (; дигидро (этилендинитрило) тетраацетат динатрия; ЭДТА-Na2; ; , N,N'-1,2-этандиилбис [N-(карбоксиметил) глицин] динатрия; соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты)	139-33-3	C10H14N2O8Na2	мг/дм3	0,5	
(п. 444 в ред. постановления Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
445	Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный	15708-41-5		мг/куб.дм	4,0	
446	Этилендихлорид (1,2-Дихлорэтан)	107-06-2		мг/куб.дм	0,01	
447	Этилиденнорборнен (5-Этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2)	16219-75-3		мг/куб.дм	0,001	
448	Этилмеркурхлорид (Гранозан)	107-27-7		мкг/куб.дм	0,01	
449	N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-хлорацетамид (Дуал)	94449-58-8		мкг/куб.дм	0,22	
450	Этиловый спирт (Этанол)	1859-09-2		мг/куб.дм	0,01	
451	Этиловый эфир акриловой кислоты	140-88-5		мг/куб.дм	0,1	
452	О-Этил-S-пропил-О-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат (Этафос)	38527-91-2		мг/куб.дм	0,06	
453	Этилцеллозольв (Моноэтиловый эфир этиленгликоля)	110-89-5		мг/куб.дм	0,1	
454	Этил--этоксипропионат	763-69-9		мг/куб.дм	0,001	
455	Этоксиэтилакрилат	106-74-1		мг/куб.дм	0,05	
456	Этокиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-фенокси]пропионовой кислоты (Кентавр)	38507-87-8		мкг/куб.дм	0,5	
457	Эфир сахарозы и высших жирных кислот фракции 	-	C12H20O9(OCRO)2,
где R = CnH2n + 1, n = 10 - 16	мг/куб.дм	0,01	
458	Янтарная кислота (Бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота)	110-15-6		мг/куб.дм	0,01	
459	Азот общий	-	-	мг/дм3	14,054
(сумма концентраций азота по Кьельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот) и нитрит-иона (в пересчете на азот)	
(п. 459 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
460	2-фосфоно-1,2,4-бутантрикарбоновая кислота (ФБТК; PBTC; 1,2,4-бутантрикарбоновая кислота, 2-фосфоно-; 2-фосфоно-бутан-1,2,4-трикарбоновая кислота; фосфобутантрикарбоновая кислота)	37971-36-1	C7H11O9P	мг/дм3	5,0	
(п. 460 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
461	2,2-дибром-2-цианацетамид (2,2-дибром-3-нитрилопропионамид (ДБНПА), DBNPA;2-циано-2,2-дибромацетамид; альфа,альфа-дибром-альфа-цианацетамид; 2,2-дибром-2-карбамоилацетонитрил)	10222-01-2	C3H2Br2N2O	мг/дм3	0,001	
(п. 461 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
462	2-метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном (5-хлор-2-метил-1,2-тиазол-3-он с 2-метил-1,2-тиазол-3-он (CMIT/MIT), 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он с 2-метил-4-изотиазолин-3-оном; 5-хлор-2-метил-3(2Н)-изотиазолон с 2-метил-3(2Н)-изотиазолоном)	55965-84-9	С4H4ClNOS + C4H5NOS	мг/дм3	0,002	
(п. 462 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
463	(Z)-Бут-2-ендиовая кислота (цис-бутендиовая кислота, малеиновая кислота, цис-этилен-1,2-дикарбоновая кислота)	110-16-7	H4C4O4	мг/дм3	0,43	
(п. 463 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
464	Поли (иминокарбонилимидоилимино-1,6-гександиил моногидрохлорид) (поли(гексаметиленгуанидин) гидрохлорид; ПГМГ; полисепт; поли (иминоимидокарбониминогексаметилен); моногидрохлорид; сополимер гексаметилиендиамина и гуанидин гидрохлорида (разветвленный олигогексаметиленгуанидин гидрохлорид); поли(иминокарбонимидоилимино-1,6-гександиил) гидрохлорид)	57029-18-2	(C7H15N3)n·(HCl)	мг/дм3	0,01	
(п. 464 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
465	Полимер (Z)-2-бутендиовой кислоты (гидролизованный полималеиновый ангидрид; НРМА, полимер цис-2-бутендиовой кислоты; гидролизованный ангидрид полималеиновой кислоты; гомополимер (Z)-2-бутендиовой кислоты)	26099-09-2	(С4Н4О4)x	мг/дм3	0,43	
(п. 465 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	
466	Сополимер проп-2-еновой кислоты с 2-метил-2-[(1-оксопроп-2-енил) амино]-1-пропансульфоновой кислотой (сополимер пропеновой кислоты-2-акрилоиламино-2-метилпропан-1-сульфоновой-кислоты, сополимер акриловой кислоты с 2-метил-2-[(1-оксопроп-2-енил) амино]-1-пропансульфоновой кислотой; сополимер акриловой кислоты с 2-акриламид-2-метилпропансульфоновой кислотой (АА/AMPS); АА/AMPS; АК/АМПС; сополимер акриловой кислоты-2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновой кислоты)	40623-75-4	[[C3H4O2]m
[C7H14NO4S]n]x	мг/дм3	6,9	
(п. 466 введен постановлением Минприроды от 19.10.2020 N 20)	

Таблица 2

Предельно допустимые концентрации железа общего, марганца, меди и цинка в воде поверхностных водных объектов

N
п/п	Поверхностный водный объект	Природное фоновое содержание металлов в воде, мг/куб.дм	
		железо общее	марганец	медь	цинк	
1	Водотоки:					
1.1	в бассейне реки Днепр:					
	для рек Днепр, Березина, Беседь, Вихра, Ипуть, Проня, Свислочь, Сож	0,270	0,038	0,0045	0,016	
	для иных водотоков	0,250	0,035	0,0043	0,014	
1.2	в бассейне реки Западный Буг:					
	для рек Западный Буг, Мухавец, Лесная	0,335	0,030	0,0043	0,014	
	для иных водотоков	0,315	0,028	0,0040	0,012	
1.3	в бассейне реки Западная Двина:					
	для рек Западная Двина, Дисна, Каспля, Оболь, Улла, Усвяча, Ушача	0,280	0,033	0,0042	0,014	
	для иных водотоков	0,260	0,030	0,0038	0,012	
1.4	в бассейне реки Неман:					
	для рек Неман, Березина, Зельвянка, Котра, Нарочь, Ошмянка, Свислочь, Черная Ганьча, Щара	0,195	0,030	0,0043	0,014	
	для реки Вилия	0,195	0,030	0,0043	0,030	
	для иных водотоков	0,175	0,028	0,0040	0,012	
(пп. 1.4 в ред. постановления Минприроды от 14.06.2021 N 12)	
1.5	в бассейне реки Припять:					
	для рек Припять, Бобрик, Горынь, Льва, Морочь, Ореса, Пина, Птичь, Случь, Ствига, Стырь, Уборть, Цна, Ясельда, канала Днепровско-Бугский	0,515	0,040	0,0043	0,015	
	для иных водотоков	0,485	0,037	0,0040	0,013	
2	Водоемы	0,135	0,023	0,0035	0,010