## табл 14
Параметры источников выбросов | [12 empty] | Таблица 14
Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество |  | Оснащенные газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее АС) |  |  | Фактический выброс |  |  | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | [5 empty] | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее - норматив ДВ), месяц, год
|  |  |  | наименование АС | тип ГОУ, количество ступеней очистки | концентрация до очистки, мг/куб.м |  |  |  | 2021-2022 год |  |  | 2023-2026 год
|  | код | наименование |  |  |  | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год | мг/куб.м | г/с | т/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18
Жлобинская ТЭЦ, Сельский РЭС, База ЖЭС, ПС-330 "Западная"
1 | Транспортный цех, участок сварки, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 49.4 |  |  | 49.4 |  |  | 49.4
8 | Цех по ремонту оборудования, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 47.5 |  |  | 47.5 |  |  | 47.5
9 | Столярный цех, деревообрабатывающие станки | 2902 | Твердые частицы |  | циклон ОЭКДМ-16, 1 ст. | 1153.2 | 48.4 |  |  | 48.4 |  |  | 48.4
24 | Участок сварки, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 44.4 |  |  | 44.4 |  |  | 44.4
0027/1 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт, топливо газ, котел ДЕ-10/14, N=65,1 МВт, топливо газ | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 248.6 |  | 56.818 | 248.6 |  | 56.818 | 248.6 |  | 56.818 | 6
|  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | [5 empty] | 9.233 |  |  | 9.233 |  |  | 9.233
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 245.3 |  | 68.618 | 245.3 |  | 68.618 | 245.3 |  | 68.618 | 6
0027/2 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт, топливо газ-мазут | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 300.2 |  |  | 300.2 |  |  | 300.2 |  |  | 6
|  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | [5 empty] | 4.122 |  |  | 4.122 |  |  | 4.122
|  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  | 1003.7 |  | 105.994 | 1003.7 |  | 105.994 | 1003.7 |  | 105.994 | 6
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 275.1 |  |  | 275.1 |  |  | 275.1 |  |  | 6
|  | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | [5 empty] | 0.004506 |  |  | 0.004506 |  |  | 0.004506
|  | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 25.1 |  | 2.65 | 25.1 |  | 2.65 | 25.1 |  | 2.65 | 6
0028/1 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт, топливо газ | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 250 |  | 38.936 | 250 |  | 38.936 | 250 |  | 38.936 | 6
|  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | [5 empty] | 6.327 |  |  | 6.327 |  |  | 6.327
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 250 |  | 48.67 | 250 |  | 48.67 | 250 |  | 48.67 | 6
0028/2 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт, топливо газ-мазут | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 300.2 |  |  | 300.2 |  |  | 300.2 |  |  | 6
|  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  | 1003.7 |  | 35.331 | 1003.7 |  | 35.331 | 1003.7 |  | 35.331 | 6
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 275.1 |  |  | 275.1 |  |  | 275.1 |  |  | 6
|  | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | [5 empty] | 0.001502 |  |  | 0.001502 |  |  | 0.001502
|  | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  | 6
29 | Мастерская, заточной станок | 2902 | Твердые частицы |  | ПА-212, 1 ст. | 315.2 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 9.6
58 | Участок сварки, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 28.3 |  |  | 28.3 |  |  | 28.3
61 | Котельная, Газопоршневой двигатель ГПД-1 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 110.6 |  | 49.324 | 110.6 |  | 49.324 | 110.6 |  | 49.324 | 15
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 128.1 |  | 57.295 | 128.1 |  | 57.295 | 128.1 |  | 57.295 | 15
|  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  |  | 4.1 |  | 1.731 | 4.1 |  | 1.731 | 4.1 |  | 1.731
|  | 401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 56.8 |  | 25.14 | 56.8 |  | 25.14 | 56.8 |  | 25.14 | 15
62 | Котельная, Газопоршневой двигатель ГПД-2 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 112 |  | 48.202 | 112 |  | 48.202 | 112 |  | 48.202 | 15
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 133.2 |  | 58.018 | 133.2 |  | 58.018 | 133.2 |  | 58.018 | 15
|  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  |  | 3.7 |  | 1.541 | 3.7 |  | 1.541 | 3.7 |  | 1.541
|  | 401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 68.8 |  | 29.714 | 68.8 |  | 29.714 | 68.8 |  | 29.714 | 15
63 | Котельная, Газопоршневой двигатель ГПД-3 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 114.6 |  | 51.81 | 114.6 |  | 51.81 | 114.6 |  | 51.81 | 15
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 134.8 |  | 60.841 | 134.8 |  | 60.841 | 134.8 |  | 60.841 | 15
|  | 1325 | Формальдегид (метаналь) |  |  |  | 4.1 |  | 1.815 | 4.1 |  | 1.815 | 4.1 |  | 1.815
|  | 401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 |  |  |  | 61.3 |  | 27.372 | 61.3 |  | 27.372 | 61.3 |  | 27.372 | 15
Котельная "Рогачевская", Рогачевский РЭС, ПС-110
35 | Ремонтный участок, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1
0041/1 | Котельная, котел ПТВМ-30М, N=35 МВт, котел КВГМ-50М, N=58,14 МВт, топливо газ | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 245 |  | 30.958 | 245 |  | 30.958 | 245 |  | 30.958 | 6
|  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | [5 empty] | 12.926 |  |  | 12.926 |  |  | 12.926
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 225 |  | 36.826 | 225 |  | 36.826 | 225 |  | 36.826 | 6
0041/2 | Котельная, котел ПТВМ-30М, N=35 МВт, комбинированное топливо газ+мазут | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 273.7 |  |  | 273.7 |  |  | 273.7 |  |  | 6
|  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  | 1405.9 |  | 14.529 | 1405.9 |  | 14.529 | 1405.9 |  | 14.529 | 6
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 228.1 |  |  | 228.1 |  |  | 228.1 |  |  | 6
|  | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  | 6
42 | Гаражи, пост сварки и газовой резки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 111.8 |  |  | 111.8 |  |  | 50 |  |  |  | 2023-01-01
67 | Котельная, пост сварки | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 48.1 |  |  | 48.1 |  |  | 48.1
68 | Котельная, заточной станок | 2902 | Твердые частицы |  | ЗИЛ-900, 1 ст. | 346.8 | 3.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
70 | Котельная, котел ТТ200 , Nпара=3 т/ч, топливо газ | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 6
0099/1 | Котельная, котел ПТВМ-30М, котел КВГМ-50М, утилизатор тепловых дымовых газов, топливо газ | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 245 |  | 16.196 | 245 |  | 16.196 | 245 |  | 16.196 | 6
|  | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | [5 empty] | 6.763 |  |  | 6.763 |  |  | 6.763
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 225 |  | 19.266 | 225 |  | 19.266 | 225 |  | 19.266 | 6
0099/2 | Котельная, котел ПТВМ-30М, утилизатор тепловых дымовых газов, комбинированное топливо газ+мазут | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | 273.7 |  |  | 273.7 |  |  | 273.7 |  |  | 6
|  | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |  | 1405.9 |  | 18.816 | 1405.9 |  | 18.816 | 1405.9 |  | 18.816 | 6
|  | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  |  | 228.1 |  |  | 228.1 |  |  | 228.1 |  |  | 6
|  | 2902 | Твердые частицы |  |  |  | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  | 33.7 |  |  | 6

## табл 15
Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 15
Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Загрязняющее вещество |  | Величина залпового выброса |  |  | Периодичность залпового выброса | Продолжительность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенцииальных выбросов
|  | код | наименование | мг/куб.м | г/с | т/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
41 | Котельная, котел ПТВМ-30М, N=35 МВт, котел КВГМ-50М, N=58,14 МВт | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 2.754 | При переходе на резервное топливо (другую нагрузку)
|  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 0.049 | При очистке поверхностей нагрева (при работе на мазуте)
27 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт, топливо газ, котел ДЕ-10/14, N=65,1 МВт | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 4.334 | При переходе на резервное топливо (другую нагрузку)
|  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 0.065 | При очистке поверхностей нагрева (при работе на мазуте)
28 | Котельная, котел КВГМ-50, N=58,14 МВт | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  |  | 2.529 | При переходе на резервное топливо (другую нагрузку)
|  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  | 0.065 | При очистке поверхностей нагрева (при работе на мазуте)

## табл 16
Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению) автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ в амосферный воздух
Таблица 16
Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество |  | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический
|  | код | наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## табл 17
Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Таблица 17
Загрязняющее вещество |  |  |  | Фактический выброс |  | Статус выброса (допустимые выбросы или временные допустимые выбросы) | Год достижения норматива допустимых выбросов | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов)
[8 empty] | 2021-2022 год |  | 2023-2026 год
N п/п | код | наименование | класс опасности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
РУП «Гомельэнерго» филиал «Жлобинские ЭС» (Жлобинская ТЭЦ, Сельский РЭС, База ЖЭС, ПС-330 "Западная")
1 | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0 | 21.056 | ДВ |  | 0 | 21.056 | 0 | 21.056
2 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 39.542 | 278.98 | ДВ |  | 39.542 | 278.98 | 39.542 | 278.98
3 | 703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0.000119 | 0.000398 | ДВ |  | 0.000119 | 0.000398 | 0.000119 | 0.000398
4 | 124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0.000108 | 0.000239 | ДВ |  | 0.000108 | 0.000239 | 0.000108 | 0.000239
5 | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0.009 | 0.003 | ДВ |  | 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.003
6 | 140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 | 0.001 | 0.001 | ДВ |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
7 | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | 0.097 | 0.213 | ДВ |  | 0.097 | 0.213 | 0.097 | 0.213
8 | 183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0.000115 | 0.000283 | ДВ |  | 0.000115 | 0.000283 | 0.000115 | 0.000283
9 | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.002736 | 0.006008 | ДВ |  | 0.002736 | 0.006008 | 0.002736 | 0.006008
10 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 64.377 | 141.615 | ДВ |  | 64.377 | 141.615 | 64.377 | 141.615
11 | 2902 | Твердые частицы | 3 | 1.861 | 4.13 | ДВ |  | 1.861 | 4.13 | 1.861 | 4.13
12 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 | 0.072 | 0.038 | ДВ |  | 0.072 | 0.038 | 0.072 | 0.038
13 | 401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 4 | 2.779 | 82.228 | ДВ |  | 2.779 | 82.228 | 2.779 | 82.228
14 | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 38.668 | 332.256 | ДВ |  | 38.668 | 332.256 | 38.668 | 332.256
15 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 2 | 0.177 | 5.087 | ДВ |  | 0.177 | 5.087 | 0.177 | 5.087
16 | 342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0.002 | 0 | ДВ |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0
17 | 203 | Хром (VI) | 1 | 0.000328 | 3.5e-05 | ДВ |  | 0.000328 | 3.5e-05 | 0.000328 | 3.5e-05
18 | 228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | 0 | 0.001 | 0.003 | ДВ |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003
Суммарно по объектам воздействия природопользователя
| ИТОГО |  |  | 147.5894 | 865.617 |  |  | 147.5894 | 865.617 | 147.5894 | 865.617
РУП «Гомельэнерго» филиал «Жлобинские ЭС» (Котельная "Рогачевская", Рогачевский РЭС, ПС-110)
1 | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0 | 20.547 | ДВ |  | 0 | 20.547 | 0 | 20.547
2 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 6.495 | 52.453 | ДВ |  | 6.495 | 52.453 | 6.495 | 52.453
3 | 703 | Бенз/а/пирен | 1 | 7e-05 | 0.000595 | ДВ |  | 7e-05 | 0.000595 | 7e-05 | 0.000595
4 | 124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 1.8e-05 | 4.5e-05 | ДВ |  | 1.8e-05 | 4.5e-05 | 1.8e-05 | 4.5e-05
5 | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0.008 | 0.001 | ДВ |  | 0.008 | 0.001 | 0.008 | 0.001
6 | 410 | Метан | 4 | 0.508 | 0 | ДВ |  | 0.508 | 0 | 0.508 | 0
7 | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | 0.016 | 0.04 | ДВ |  | 0.016 | 0.04 | 0.016 | 0.04
8 | 183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 1.9e-05 | 6e-05 | ДВ |  | 1.9e-05 | 6e-05 | 1.9e-05 | 6e-05
9 | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.00045 | 0.001134 | ДВ |  | 0.00045 | 0.001134 | 0.00045 | 0.001134
10 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 13.235 | 33.499 | ДВ |  | 13.235 | 33.499 | 13.235 | 33.499
11 | 2902 | Твердые частицы | 3 | 0.387 | 0.835 | ВДВ | 2023 | 0.387 | 0.835 | 0.367 | 0.818
12 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 | 0.072 | 0.024 | ДВ |  | 0.072 | 0.024 | 0.072 | 0.024
13 | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 5.92 | 61.624 | ДВ |  | 5.92 | 61.624 | 5.92 | 61.624
14 | 342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0 | 0 | ДВ |  | 0 | 0 | 0 | 0
Суммарно по объектам воздействия природопользователя
| ИТОГО |  |  | 26.6416 | 169.0248 |  |  | 26.6416 | 169.0248 | 26.6216 | 169.0078
РУП «Гомельэнерго» филиал «Жлобинские ЭС»
1 | 304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 | 0 | 41.603 | ДВ |  | 0 | 41.603 | 0 | 41.603
2 | 301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 46.037 | 331.433 | ДВ |  | 46.037 | 331.433 | 46.037 | 331.433
3 | 703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0.000189 | 0.000993 | ДВ |  | 0.000189 | 0.000993 | 0.000189 | 0.000993
4 | 124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0.000126 | 0.000284 | ДВ |  | 0.000126 | 0.000284 | 0.000126 | 0.000284
5 | 143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) | 2 | 0.017 | 0.004 | ДВ |  | 0.017 | 0.004 | 0.017 | 0.004
6 | 140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 | 0.509 | 0.001 | ДВ |  | 0.509 | 0.001 | 0.509 | 0.001
7 | 164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | 0.113 | 0.253 | ДВ |  | 0.113 | 0.253 | 0.113 | 0.253
8 | 183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0.000134 | 0.000343 | ДВ |  | 0.000134 | 0.000343 | 0.000134 | 0.000343
9 | 184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.003186 | 0.007142 | ДВ |  | 0.003186 | 0.007142 | 0.003186 | 0.007142
10 | 330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 77.612 | 175.114 | ДВ |  | 77.612 | 175.114 | 77.612 | 175.114
11 | 2902 | Твердые частицы | 3 | 2.248 | 4.965 | ВДВ | 2023 | 2.248 | 4.965 | 2.228 | 4.948
12 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 | 0.144 | 0.062 | ДВ |  | 0.144 | 0.062 | 0.144 | 0.062
13 | 401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 4 | 2.779 | 82.228 | ДВ |  | 2.779 | 82.228 | 2.779 | 82.228
14 | 337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4 | 44.588 | 393.88 | ДВ |  | 44.588 | 393.88 | 44.588 | 393.88
15 | 1325 | Формальдегид (метаналь) | 2 | 0.177 | 5.087 | ДВ |  | 0.177 | 5.087 | 0.177 | 5.087
16 | 342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0.002 | 0 | ДВ |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0
17 | 203 | Хром (VI) | 1 | 0.000328 | 3.5e-05 | ДВ |  | 0.000328 | 3.5e-05 | 0.000328 | 3.5e-05
18 | 228 | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на Сr3+) | 0 | 0.001 | 0.003 | ДВ |  | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003
Суммарно по объектам воздействия природопользователя
| ИТОГО |  |  | 174.231 | 1034.6418 |  |  | 174.231 | 1034.6418 | 174.211 | 1034.6248