ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением   Гомельское республиканское унитарное предприятие

(полное наименование юридического лица в соответствии с уставом,

электроэнергетики «Гомельэнерго» филиал «Светлогорская ТЭЦ», ____________

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

________Гомельская область, г. Светлогорск_________________________________

место осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду)

просит выдать комплексного природоохранного разрешения на срок 5 лет.

I. Общие сведения

Таблица 1

| N п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | 247434, Гомельская обл. г. Светлогорск, ул. Советская, 1а |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | Директор филиала Толкач Вадим Александрович |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | 8 (02342) 24935 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | Тел./факс 8 (02342) 34836 svetlogorsktec@gomel.energo.net.by |
| 5 | Вид деятельности основной по ОКЭД | 35111; 35300 |
| 6 | Учетный номер плательщика | 400069497 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Решение ОИК от 27.09.2005 № 686 рег. № РУП «Гомельэнерго» 400069497 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | нет |
| 9 | Количество работающего персонала | 530 человек |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | водоснабжения ___-__ водоотведения ___-___ (канализации) |
| 11 | Наличие аккредитованной лаборатории | Санитарно-промышленная лаборатория, аттестат аккредитации №BY/112 2.1486 от 24.04.2000, действителен по 20.02.2022г. |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) специалиста по охране окружающей среды | Шипневская Инна Владимировна |
| 13 | Телефон, факс | 8 (02342) 34430, +375(29)6341799 |

II. Данные о месте нахождения территории, на которой осуществляется деятельность природопользователя, имеющей определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающей наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее - производственная (промышленная) площадка)

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| N п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятель-ности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Филиал «Светлогорская ТЭЦ» | 35111 35300 | Гомельская область, г. Светлогорск | 74,3 | Выработка электроэнергии – 347,4 млн. кВт*ч; отпуск тепла - 586,8 тыс. Гкал. |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно карте-схеме на _1_ листе.

III. Производственная программа

Таблица 3

| N п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | 35111(электроэнергия) | 102,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 2. | 35300 (тепло) | 100,0 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов) с наилучшими доступными техническими методами

Таблица 4

| Наименование технологичес-кого процесса (цикла, производст-венной операции) | Краткое описание технического процесса (цикла, производственной операции) | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение и обоснование различий в решении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Система управления окружающей средой | Филиал «Светлогорская ТЭЦ» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго» имеет сертифицированную на соответствие СТБ ISO 9001 систему менеджмента качества (сертификат BY/112 05.01. 006 10278; Действителен до 09.06.2023) | Reference Document on the application of Best Available Techniques to Emissions from Storage; ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики»; П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. Для обеспечения полного соответствия НДТМ необходимо внедрить систему менеджмента окружающей среды. При принятии Вами решения о внедрении метода, необходимо разработать мероприятия по его достижению в реальные временные периоды с отражением их в разделе XI заявки на получение разрешения. При принятии Вами решения о невозможности внедрения метода, привести обоснование различий в решении (по экономическим, технологическим причинам и т.д.). |
| Доставка, подготовка и подача топлива | ГРП – 2 Природный газ от газорегуляторной станции (ГРС), находящейся в д. Якимова слобода, по подземному магистральному газопроводу диаметром 630×8 мм, направляется к газорегуляторному пункту ГРП – 2 Светлогорской ТЭЦ. Переход магистрального газопровода через автодорогу выведен футляром Ø 1220×10 мм. Длиной 24 м, внутри футляра проложен газопровод Ø. 630×3 мм. Защита газопровода от электрохимической коррозии выполнена следующим образом: - предусмотрена установка двух станций катодной защиты (СКЗ № 1 и № 2) типа ПСК, одной кабельной потенциалоулавливающей перемычки и трёх изолирующих фланцевых соединений. - станции катодной защиты устанавливается на постаментах, электроснабжение их осуществляется от существующих ВЛ – 0, 4 кВт Технологическое оборудование ГРП – 2 для природного газа состоит из следующих узлов: - узел регулирования давления газа, - узел очистки газа, - узел замера расхода газа, - узел отключающих устройств. Производительность ГРП – 2: - максимальная – 63000 нм3∕ч, - минимальная – 3000 нм3∕ч. ГРП – 2 оборудован контрольно – измерительными приборами и сигнализацией. Предусмотрено автоматическое поддержание давления газа, а также сигнализация (звуковая) по повышению и понижению давления газа на входе в ГРП – 2. ГРП – 3 По магистральному подземному газопроводу Ø530х8, уложенному на железобетонные опоры, попутный газ давлением 0,1-0,3МПа (1-3 кгс/см2) поступает в ГРП – 3. На входе газопровода на территорию ТЭЦ установлена запорная задвижка Г-0 управление указанной задвижки ручное. Запорная задвижка Г-300 с электроприводом установлена перед ГРП. Для продувки магистрального газопровода до ГРП, перед задвижкой Г-300, установлена продувочная свеча СП-1. Технологическая часть ГРП состоит из следующих основных узлов: - узел регулирования; - узел очистки газа; - узел замера расхода газа; - узел сбросных и предохранительных устройств; - узел отключающих устройств. ГРП – 3 оборудован контрольно – измерительными приборами и сигнализацией (звуковой). Предусмотрено автоматическое поддержание давления газа. Включение КИП, автоматики регулирования, сигнализации производиться персоналом ЦТАиИ. Мазутное хозяйство филиала Светлогорская ТЭЦ предназначено для приема, хранения, подготовки и подачи мазута к котлоагрегатам. Мазутное хозяйство состоит из: Приемно-сливного устройства, мазутохранилища, мазутонасосной перекачки замазученных стоков, насосной пенопожаротушения, коммуникаций паромазутопроводов. Технологическая схема мазутного хозяйства выполнена двухступенчатой с выделенным контуром циркуляции. Подогрев мазута до рабочей температуры и подача мазута к котлам на сжигание осуществляется насосами 1 и 2 подъемов и основными подогревателями мазута. Циркуляционное перемешивание и разогрев мазута в резервуарах и приемной емкости осуществляется насосами и подогревателями циркуляции. Параметры мазута, подаваемого в главный корпус: Давление 1 – 4,3 (41 – 43) МПа (кгс/см2), Температура 120-125 оС, Производительность 50-200 т/ч. Приемно-сливное устройство (ПСУ) предназначено для приема, слива и перекачки в резервуары мазутохранилища поступившего мазута и включает в себя следующие сооружения и оборудование: - железобетонную эстакаду, по обе стороны которой находятся ж.д. пути для расстановки ж.д. цистерн над сливными лотками; - сливные лотки; - переточные каналы; - два гидрозатвора; - две фильтр-сетки; - две приемные емкости; - четыре перекачивающих погружных насоса 20 НА - 22x3; - коммуникаций паромазутопроводов. Поставка мазута на ТЭЦ осуществляется железнодорожным транспортом в железнодорожных цистернах грузоподъемностью 50-60 т. Пар подается в ж.д. цистерну с разогревательного поста, состоящего из поворотного разогревательного устройства, вентиля, Т-образной разогревательной штанги, опускаемой в ж.д. цистерну и переходного мостика. Разогревательные посты размещены на сливной эстакаде через 6 м. Смонтировано 84 разогревательных поста. Разогретый мазут сливается из ж.д. цистерн в сливные лотки, после чего поступает через переточные каналы, гидрозатворы и фильтр-сетки в подземные приемные емкости. В зимний период для предотвращения застывания мазута в процессе его слива в приемную емкость подается так же горячий мазут из контура циркуляции. Сливные лотки и переточные каналы имеют уклоны в сторону приемных емкостей. Подземная приемная емкость выполнена из сборного железобетона. Ее размеры 12x12x5м. Внутри приемной емкости расположен коллектор горячей циркуляции и паровые регистры для нагрева мазута до 60 °С. На приемной емкости установлены: два перекачивающих погружных насоса, которые служат для перекачивания мазута в резервуары мазутохранилища; уровнемер вентиляционный патрубок, два люк-лаза, световой люк, люк для ввода трубопроводов, датчик для контроля температуры мазута. Мазутохранилище служит для хранения и подготовки мазута к сжиганию и состоит из трех стальных цилиндрических резервуаров V=20000 м3, с конусными днищами и сферическими крышами покрытых тепловой изоляцией (МР №3 – без тепловой изоляции). Мазутные резервуары обнесены общим обвалованием, шириной по верху 0,5 м и высотой 2,2 м, которое имеет внутренние земляные валы высотой 2,2 м, отделяющие каждый резервуар. Высота земляных валов выше расчетного объема (V=20000 м3) на 0,3 м, что исключает возможность проникновения разлившегося мазута за его пределы. Через обвалование проложены переходные лестницы. На крыше каждого резервуара установлены: - четыре пожарных извещателя – ИП-103-1В; - три вентиляционных патрубка ПВ - 400; - десять световых люков, люк для отбора проб мазута, люк для уровнемера УДУ, переходные площадки, перила по периметру резервуара. На корпусе каждого резервуара размещены: - два люко-лаза; - три термометра сопротивления на трех уровнях (низ, середина, верх); - четыре пеносливные камеры с пеногенераторами ГВПС – 2000. Мазутонасосная наземного типа представляет собой здание из сборного железобетона длиной 103 м с шагом колонн 6 м и шириной 12 м, в котором размещены: машинный зал, щит управления, электротехнические устройства, бойлерная, служебные и бытовые помещения. Оборудование и сооружения мазутонасосной предназначены для разогрева мазута, бесперебойной подачи его к котлам и циркуляционного разогрева в резервуарах, приемных емкостях и сливных лотках. Подача мазута в главный корпус предусмотрена по двухступенчатой схеме. Отбор проб мазута, подаваемого на сжигание в главный корпус, осуществляется ручным пробоотборником с нитки А, состоящим из заборного устройства и теплообменника с вентилем отбора. Обслуживание коагулянтного хозяйства Коагулянт доставляется в сухом виде автотранспортом. Раствор коагулянта для обработки речной воды при проведении известкования и коагуляции готовится в двух ячейках мокрого хранения объемом 30м3 путем растворения сухого продукта. Для приготовления раствора загруженный коагулянт заливают водой и перемешивают сжатым воздухом. Перекачивание раствора со склада в расходные мешалки предочистки производится с помощью насоса по мере его срабатывания в мешалках. Обслуживание солевого хозяйства Обслуживание солевого хозяйства, доставка соли, приготовление раствора соли и перекачивание его на химводоочистку производится аналогично обслуживанию коагулянтного хозяйства. Обслуживание кислотного хозяйства Слив серной кислоты из железнодорожных цистерн производится в баки-цистерны объемом 30 м3 – 4шт. и 15 м3 – 2 шт. Слив кислоты из железнодорожных цистерн производится с помощью сифона, установленного на разгрузчике. Сифон установлен на специальной стойке разгрузчике и имеет поворотное устройство и приспособления для опускания его в цистерну и поднятия из нее. Перекачивание серной кислоты из баков-цистерн кислотного хозяйства в мерники серной кислоты объемом 1 м3 – 2 шт. производится по мере их опорожнения. Перекачивание кислоты из бака-цистерны в мерники производится с помощью сжатого воздуха, подаваемого в бак-цистерну, из которой перекачивается кислота. Обслуживание щелочного хозяйства Слив щелочи из прибывающих железнодорожных цистерн может производиться в бак-цистерну объемом 30 м3 или баки концентрированного раствора щелочи объемом 100 м3 – 2 шт. Так как едкий натр при температуре ниже +5 о С начинает густеть и выкристаллизовываться, предусмотрен специальный разогрев его в железнодорожной цистерне паром 4 ата. Слив щелочи из железнодорожных цистерн производится с помощью сифона, установленного на разгрузчике реагентов. Слив щелочи из железнодорожной цистерны в баки или в бак-цистерну производится с помощью насосов едкого натра. Для заполнения сливного трубопровода и насоса к сливному трубопроводу подведена обессоленная вода. Перекачивание щелочи со склада реагентов на химводоочистку производится периодически, по мере опорожнения мерников щелочи. Обслуживание известкового хозяйства Разгрузка извести из железнодорожных вагонов производится в две ячейки разгрузки и сухого хранения извести объемом 30 м3 каждая. Гашение извести и приготовление известкового молока производится в ячейках известкового молока объемом 30м3 – 2 шт. Загрузка извести в ячейки производится с помощью грейферного крана лицами, сдавшими экзамен на право его обслуживания. Перемешивание известкового молока в ячейке производится с помощью сжатого воздуха. Обслуживание аммиачного хозяйства На филиале «Светлогорская ТЭЦ» аммиак храниться в виде аммиачной воды. Разгрузка аммиачной воды из железнодорожной цистерны в баки аммиачной воды объемом 35 м3 – 3 шт. производится аналогично разгрузки щелочи. Баки аммиачной воды оборудованы датчиками верхнего уровня и световой сигнализацией. Во избежание перелива бака аммиачной воды при его заполнении необходимо постоянно контролировать световое табло на щите управления ХВО. Перекачивание аммиачной воды в расходные мерники производится с помощью насосов. Откачка дренажей из приямка аммиачного хозяйства производится на установку нейтрализации вод кислотной промывки котлов дренажными насосами. Обслуживание фосфатного хозяйства Тринатрийфосфат доставляется на склад химреагентов автотранспортом в виде сухой соли, затаренной в мешки, и хранится в отдельном помещении фосфатного хозяйства. Приготовление раствора фосфата производится в мешалках. Загрузка мешков в мешалки производится с помощью электротельфера. Перемешивание раствора в мешалках производится с помощью сжатого воздуха, а также путем рециркуляции. Подача раствора фосфата в главный корпус производится с помощью насосов. Для предотвращения замерзания линии раствора фосфата в зимнее время предусмотрена продувка ее сжатым воздухом. Гидразин Гидразин доставляется автотранспортом в бочках объемом 200л – 5 шт. один раз в год. Хранится на открытой площадке в ёмкости 1000 м3. Подготовка раствора для подачи в главный корпус производится в двух мешалках объемом 10 м3 каждая. | Reference Document on the application of Best Available Techniques to Emissions from Storage (Выбросы и сбросы от хранения) Раздел 5.1, стр.259; Раздел 5.2, стр.259; ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.1, стр. 49; Раздел 6.1, стр. 58. | В целом технологический процесс соответствует НДТМ |
| Произво-дство пара и тепла | Паровой котел ПК-14-2 (ст. № № 1,2) высокого давления, двухбарабанный, вертикально-водотрубный, с естественной циркуляцией, компоновка котла выполнена по П-образной схеме. В горизонтальном газоходе размещен пароперегреватель, в опускном - экономайзер и трубчатый воздухоподогреватель, расположенный “в рассечку”. Номинальная паропроизводительность - 250 т/ч Низшая теплота сгорания топлива 8480 ккал/кг (газ) и 9260 ккал/кг (мазут); КПД котлоагрегата (брутто) – 92,5% (мазут). Горелочное устройство состоит из четырех трехканальных вихревых газомазутных горелок конструкции БелЭНИН производительностью по газу - 4790 м3/ч (1,33 м3/с) и по мазуту - 4320 кг/ч (1,2 кг/с). При сжигании мазута через средний канал подаются газы рециркуляции, отбираемые из конвективной шахты котла перед подвесными кубами воздухоподогревателя I ступени. В горелках устанавливаются паромеханические форсунки ОСТ 108.836.03-80. Для осуществления химического контроля качества воды и пара на котле имеются устройство для отбора проб. Паровой котел типа БКЗ-210-140Ф (ст. №№ 6 – 9). Котельный агрегат имеет П-образную компоновку, однобарабанный, вертикально-водотрубный, с естественной циркуляцией. Топочная камера является восходящим газоходом. В горизонтальном газоходе размещен пароперегреватель, в опускном газоходе - водяной экономайзер и воздухоподогреватель, расположенный “в рассечку”. Номинальная паропроизводительность - 210 т/ч. Низшая теплота сгорания топлива 8480 ккал/кг (газ) и 9260 ккал/кг (мазут). КПД котлоагрегата (брутто) – 94% (газ) и 92% (мазут). На котлах БКЗ-210-140Ф установлены 6 газомазутных горелок по 3 на боковых стенах топки треугольником, углом вниз, в существующих разводках труб. На котлах ст. №№ 6-9 горелки трехканальные вихревые газомазутные конструкции БелЭНИН типа ГМЭ-25 производительностью по газу 2500 м3/час (0,694 м3/с) и 2500 кг/час (0,694 кг/с) по мазуту. Конструкцией горелки предусмотрена возможность подачи воздуха по всем трем каналам и хорошее смешение топлива и воздуха за счет крутки и поддержания высокой скорости воздуха, вытекающего из центрального и периферийного каналов, при сжигании мазута или из центрального и среднего каналов при сжигании газа. Газы рециркуляции подаются через средний канал горелки. Для осуществления химического контроля качества котловой воды и пара на котле имеются устройства для отбора проб. Паровая турбина Р-15-90/10 (ст. №1) представляет собой одновальный одноцилиндровый агрегат, предназначенный для непосредственного привода генератора ТВ-50-2 переменного тока и отпуска пара на нужды производства. Основные технические характеристики турбины P-15-90/10: - максимальная электрическая мощность 24 МВт; - номинальная мощность - 15 МВт; - частота вращения РТ - 3000 об/мин; - максимальный расход свежего пара 212 т/ч; - ориентировочный максимальный расход свежего пара на турбину при противодавлении 1,01 МПа (10 ата) (без учета расхода пара на деаэратор)– 168,4 т/ч; - максимальный расход тепла на производственные нужды (при давлении пара 10 ата) 104 Гкал/ч; - при отключенных ПВД: максимальный расход свежего пара 206 т/ч. Турбина имеет сопловое (клапанное) регулирование. Свежий пар подводится к отдельно стоящей паровой коробке, в которой расположен клапан автоматического затвора турбины (стопорный клапан), откуда по перепускным трубам пар поступает к четырем регулирующим клапанам, расположенным в паровых коробках, вваренных в переднюю часть цилиндра турбины. Пар, выходящий из выхлопной части турбины, направляется в паропровод противодавления, откуда поступает в деаэраторы 0,6 МПа (6 ата), на ПВД-1 и на производственные нужды. Корпус турбины, корпус СК, паропроводы покрываются тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 45 о С при работе турбины на номинальных параметрах и температуре воздуха 25 оС. Кроме того, корпус закрывается тонкой металлической обшивкой. Паровая турбина ТР-16-10 (ст. №3), конденсационная с регулируемым отопительным отбором пара, номинальной мощностью 16 МВт, частотой вращения 3000 об/мин представляет собой одновальный одноцилиндровый агрегат, предназначенный для непосредственного привода генератора ТВФ-63-2ЕУЗ переменного тока и отпуска пара на нужды отопления, работает с противодавлением с использованием конденсатора в качестве первой ступени подогрева сетевой воды. Основные параметры: Номинальная активная нагрузка генератора – 16 МВт; Максимальный расход свежего пара через СК – 155 т/ч; Номинальная температура свежего пара перед СК – 210 о С; Давление пара перед СК – 0,98МПа Свежий пар по паропроводу диаметром 530х8 мм подводится к двухседельному стопорному клапану и далее к такому же регулирующему. От РК пар по четырем пароперепускным трубам диаметром 273х6 мм, поступает в зону паровпуска турбины. Корпус турбины, корпус СК, паропроводы покрываются тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 45 о С при работе турбины на номинальных параметрах и температуре воздуха 25 о С. Цилиндр закрывается тонкой металлической обшивкой. Паровая турбина Т-14/25-10 (ст. №4), конденсационная с регулируемым отопительным отбором пара, номинальной мощностью 25 МВт, частотой вращения 3000 об/мин представляет собой одновальный одноцилиндровый агрегат, предназначенный для непосредственного привода генератора ТВ-60-2 переменного тока и отпуска пара на нужды отопления Основные параметры: Номинальная активная нагрузка генератора-25МВт; Максимальный расход свежего пара через СК– 180 т/ч; Номинальная температура свежего пара перед СК – 220 о С; Давление пара перед СК – 0,98МПа. Свежий пар по паропроводу диаметром 530х8 мм подводится к двухседельному стопорному клапану и далее к такому же регулирующему. От РК пар по четырем пароперепускным трубам диаметром 273х6 мм, поступает в зону паровпуска турбины. Корпус турбины, корпус СК, паропроводы покрываются тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 45 о С при работе турбины на номинальных параметрах и температуре воздуха 25 о С. Цилиндр закрывается тонкой металлической обшивкой. Паровая турбина ПТ-60-130/13(ст. №5) ЛМЗ конденсационная с регулируемыми отборами пара, производственным и отопительным, номинальной мощностью 65 МВт, частотой вращения 3000 об/мин представляет собой одновальный двухцилиндровый агрегат, предназначенный для непосредственного привода генератора ТВФ-63-2ЕУЗ переменного тока и отпуска пара на нужды производства и отопления. Турбина и генератор монтируются на общем фундаменте. Номинальная активная нагрузка генератора – 65 МВт. Максимальная активная нагрузка генератора – 75 МВт. Максимальный расход свежего пара через СК – 396 т/ч. Номинальная температура свежего пара перед СК – 545 о С. Давление пара перед СК – 12,8 МПа. Свежий пар по двум паропроводам диаметром 273х36, сталь 15Х1М1Ф подводится к стопорному клапану с диаметром посадки 280 мм. СК закрывается, двигаясь вниз. Клапан выполнен с разгрузкой, диаметр разгрузочного клапана 50 мм, ход-15 мм. При открытии разгрузочного клапана пар перетекает в полость за основным клапаном. При этом давление за основным клапаном при закрытых регулирующих клапанах ЦВД повышается до значения, почти равного давлению перед клапаном, и усилие, действующее на чашку основного клапана (необходимое для его открытия) уменьшается. От СК пар по четырем паро-перепускным трубам диаметром 219х32, сталь12Х1М1Ф поступает к четырем регулирующим клапанам, расположенным непосредственно на цилиндре. Из них два клапана верхние - №№2 и 3 и два боковые - №№1 и 4. Все клапаны неразгруженные и имеют диаметр посадки 125мм. Корпусы турбины, корпус СК, паропроводы покрываются тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 45 о С при работе турбины на номинальных параметрах и температуре воздуха 25 о С. ЦВД и передняя часть ЦНД закрываются тонкой металлической обшивкой. Паровая турбина Р-50-130-1ПР1 (ст. №6) представляет собой одновальный одноцилиндровый агрегат, предназначенный для непосредственного привода генератора ТВФ-63-2ЕУЗ переменного тока и отпуска пара на нужды производства. Основные технические характеристики турбины Р-50-130-1ПР1: - номинальная мощность -50 МВт; - частота вращения РТ - 3000 об/мин; - максимальный расход свежего пара на турбину при противодавлении 1,2 МПа (12 ата) – 419 т/ч; - максимальное давление в камере регулирующей ступени – 12,9 МПа (130 ата); - абсолютное давление пара в выхлопном патрубке турбины – от 1,0 до 1,8 МПа (10...18 ата). Свежий пар по двум паропроводам подводится к стопорному клапану (СК). СК закрывается, двигаясь вниз. Диаметр посадки клапана 280 мм. Клапан выполнен с разгрузкой, диаметр разгрузочного клапана 50 мм, ход - 15 мм. При открытии разгрузочного клапана пар перетекает в полость за основным клапаном. При этом давление за основным клапаном при закрытых регулирующих клапанах турбины повышается до значения, почти равного давлению перед клапаном, и усилие, действующее на чашку основного клапана (необходимое для его открытия) падает. От СК пар по четырем перепускным трубам (две Ду 200 и две Ду 150) поступает к четырем регулирующим клапанам, расположенным непосредственно на цилиндре. Из них два клапана верхние № 2 и № 4 и два боковые № 1 и № 3 имеют диаметр посадки соответственно 150, 100, 125, 125 мм. Клапан №2 выполнен с разгрузкой. Кроме того, турбина снабжена 5-м перегрузочным клапаном (диаметр посадки 150 мм), вступающим в работу при режимах с максимальным пропуском пара через регулирующую ступень при противодавлении свыше 1,0 МПа (10 кгс/см2) и перепускающим пар из камеры регулирующего колеса за 4-ую ступень. Последовательность открытия клапанов принята такой, чтобы обеспечить линейный вид статической характеристики регулирования (1, 4, 2, 3). Турбина представляет собой одноцилиндровый агрегат, имеющий 17 ступеней, из которых - первая одновенечная регулирующая. Цилиндр - литой конструкции из жаропрочной стали. Ротор цельнокованый, расчетная критическая частота вращения 1790 об/мин, с ротором генератора соединяется жесткой муфтой. Корпус турбины, корпус СК, паропроводы покрываются тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции не должна превышать 45 о С при работе турбины на номинальных параметрах и температуре воздуха +25 о С. Кроме того, цилиндр закрывают тонкой металлической обшивкой. Объем отпущенной тепловой энергии за 2014 год составил 762,8 тыс. Гкал. | Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (эффективное использование энергии). Раздел 4.3, стр.322; раздел 3.4, стр. 201; раздел 3.1.3, стр.133 ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.4, стр.52; Раздел 6.4, стр. 63. | В целом технологичес-кий процесс соответствует НДТМ. |
| Производ-ство электро-энергии | Генератор ТВ-50-2 переменного тока (ст. №1) Турбогенератор серии ТВ-50-2 предназначен для выработки электроэнергии при непосредственном соединении с паровыми турбинами на тепловых электростанциях. Турбогенератор выполнены с непосредственным водородным охлаждением сердечника статора и косвенным водородным охлаждением обмотки ротора и статора. Номинальная мощность, при Тохл. водорода +40оС – 73000 кВА; Напряжение статора – 10500 В; Ток статора на водородном охлаждении - 4015А; Ток статора на воздушном охлаждении - 2060А; Коэффициент полезного действия - 98,70%. Статор имеет сварную конструкцию корпуса, тип обмотки – стержневая двухслойная, число выводов – 12, число параллельных ветвей – 2. Род исполнения ротора – неявнополюсный, число полюсов – 2, ротор имеет бандажные немагнитные кольца с посадкой на центрирующее кольцо и на бочку ротора. Система охлаждения, замкнутая из 6-ти секций, тип охладителя ОПГ-50 Генератор ТВ-60-2 переменного тока (ст. №4) Турбогенератор серии ТВ-50-2 предназначен для выработки электроэнергии при непосредственном соединении с паровыми турбинами на тепловых электростанциях. Турбогенератор выполнены с непосредственным водородным охлаждением сердечника статора и косвенным водородным охлаждением обмотки ротора и статора. Номинальная мощность, при Т охл. водорода +40оС – 75000 кВА; Напряжение статора – 10500 В; Ток статора на водородном охлаждении - 4125А; Ток статора на воздушном охлаждении - 2060А; Коэффициент полезного действия - 98,70%. Статор имеет сварную конструкцию корпуса, тип обмотки – стержневая двухслойная, число выводов – 12, число параллельных ветвей – 2. Род исполнения ротора – неявнополюсный, число полюсов – 2, ротор имеет бандажные немагнитные кольца с посадкой на центрирующее кольцо и на бочку ротора. Система охлаждения, замкнутая из 6-ти секций, тип охладителя ОПГ-60 Генератор ТВФ-63-2ЕУ3 переменного тока (ст. №3,5,6) Турбогенератор серии Генератор ТВФ-63-2ЕУЗ предназначен для выработки электроэнергии при непосредственном соединении с паровыми турбинами на тепловых электростанциях. Турбогенератор имеет форсированное охлаждение обмотки ротора. Технические характеристики: - число полюсов ротора - 2 - напряжение статора – 10500 В; - полная мощность – 78750 кВт; - активная мощность – 63000 кВт - ток статора - 4330 А; - частота вращения – 3000 об/мин. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.5, стр.53; Раздел 6.5, стр. 63. | В целом технологичес-кий процесс соответствует НДТМ. |
| Технология охлаждения пара | В состав сооружений системы оборотного охлаждения входят: - вентиляторные градирни; - аванкамера; - береговая насосная станция с подводящим каналом, рыбозащитным сооружением и камерой переключения; - циркуляционная насосная станция с камерой переключений; - трубопроводы добавочной воды; - напорные и сливные циркводоводы; - трубопровод подачи воды для обогрева рыбозащитного сооружения. Технические характеристики градирни: Количество градирен – 3. Число секций в градирне – 2. Высота входа воздуха – 3,2 м. Внутренние размеры секций – 10,8х10,8 м. Производительность по воде – 6000 м3/ч. Температура горячей воды – 42,3 о С. Температура охлажденной воды – 33,0 о С. Аванкамера предназначена для сбора охлажденной воды и подачи её на всас циркуляционных насосов (ЦН). Аванкамера имеет размеры в плане 19,0 х 6,0 м. Высота аванкамеры 3,5м. Аванкамера разделена на две секции: секция сбора охлажденной воды, куда подключены 3-и градирни и секция всасов ЦН разделенная в свою очередь также на две части на каждую из которых подключены по два ЦН. Циркуляционная насосная станция предназначена для подачи охлажденной воды на технологические нужды ТЭЦ. Циркуляционная насосная станция состоит из двух отделений насосного и отделения переключений. Насосное отделение оборудовано 4-мя циркуляционными насосами (ЦН) и 2-мя дренажным насосами с характеристиками, указанными в таблице №4. Отделение переключений циркуляционной насосной оборудовано: напорными циркуляционными трубопроводами с напорной и переключающей арматурой и 2-мя дренажными насосами. Через нее проходят два трубопровода добавочной воды с установленными на них отключающей арматурой и регуляторами уровня в аванкамерах. Береговая насосная станция (БНС) предназначена для первичной (грубой) очистки воды и подачи (подпитки) в систему оборотного технического водоснабжения, для восполнения потерь воды вследствие дефектов арматуры, насосов, порывов, восполнение потерь на испарение, унос, продувки, на нужды водоподготовительной установки (ВПУ) химического цеха, а также на технологические нужды ОАО «СветлогорскХимволокно» и ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК». Насосное отделение оборудовано 4-я вращающимися сетками, 4-мя насосами добавочной воды (НДВ), насосом промывки сеток, насосом гидроэлеватора и 2-мя дренажным насосами. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.6, стр.53; Раздел 6.6, стр. 64. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems Раздел 4, стр. 119 | В целом технологичес-кий процесс соответствует НДТМ. |
| Очистка сточных вод | На Светлогорской ТЭЦ образуются следующие сточные воды: хозяйственно-бытовые, производственные (стоки от водно-химических очисток, стоки от водных обмывок, замазученные стоки) и поверхностный сток с территории площадки. Хозбытовые сточные воды отводятся в систему коммунальной канализации КЖУП «Светочь». Сточные воды, образовавшиеся в процессе водоподготовки, отводятся на шламоотвал. Замазученные стоки совместно с поверхностным стоком проходят очистку на очистных сооружениях физико-химической очистки и возвращаются в техпроцесс. В соответствии проектом промливневой канализации (2005) вода после очистки используется на нужды водоподготовки. Поверхностный сток частично отводится в пруд-отстойник и далее в канал (бывший канал нормативно-чистых вод ТЭЦ). Канал впадает в р. Березина с правого берега ниже г. Светлогорска. Описание технологии физико-химической очистки сточных вод Очистка сточных вод производится за счёт отстаивания, флотации и фильтрации через различные фильтрующие материалы. Установка очистки сточных вод состоит из следующих узлов: 2 приёмных резервуара замазученных сточных вод с мазутного хозяйства и главного корпуса емкостью по 1000 м3, 2 секций-накопителей поверхностных сточных вод емкостью по 360 м3. Далее вода из 4 емкостей насосами подается в 2 приемных напорных бака по 200 м3, из которых поступает на флотатор, затем в бак флотированной воды, с последующим отведением на механические и угольные фильтры. Проектная производительность установки –100 м3 /ч. (два флотатора номинальной производительностью 50 м3/ч) Возможные протечки и дренажи оборудования установки очистки сточных вод заведены в ёмкости или дренажные каналы с возвратом из них в приёмные резервуары. Промывочные воды фильтров возвращаются в приёмные резервуары. Осадок, образующийся при очистке воды, накапливается в секциях-накопителях (пруд-аккумулирующей емкости), периодически удаляется и передается на захоронение или на использование (при наличии технологий). Нефтепродукты, собранные при очистке в переносную емкость, возвращаются на производство. Содержание взвешенных веществ в поступающих стоках составляет 500 мг/л), содержание нефтепродуктов – до 20 мг/л). Содержание взвешенных веществ на выходе установки не должно превышать 20 мг/л, содержание нефтепродуктов - не более 1 мг/л. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.6, стр.53.Раздел 6.7, стр.64. Reference Document on the application of Best Available Techniques to Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (Очистка производственных сточных вод и отходящих газов). Раздел 4.2, стр.273; Раздел 4.3, стр.276; Раздел 2.2, стр.40; Раздел 3.3, стр. Раздел 3.5, стр.230. |  |
| Мониторинг выбросов в атмосферный воздух | Предприятие входит в перечень объектов, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) в Республике Беларусь. Объектом наблюдения локального мониторинга являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выбросов № 0001, №0002 и №0003. К источнику выбросов №0001 подключены котлоагрегаты №№ 1,2. К источникам выбросов №0002/№0003 подключены котлоагрегаты №№6,7,8,9. Локальный мониторинг проводится по следующим показателям: - концентрация азота оксидов, углерод оксида, кислорода (при использовании природного газа); - концентрация азота оксидов, серы диоксида, углерод оксида, твердых частиц, кислорода (при использовании мазута). Периодичность проведения мониторинга 1 раз в месяц проводится санитарно-промышленной лабораторией филиала «Светлогорская ТЭЦ» (аттестат аккредитации № BY/112 2.1486), а по параметрам, определяемым с применением автоматизированных систем контроля за выбросами загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, непрерывно. На объекте эксплуатируется система автоматизированного контроля выбросов загрязняющих веществ (АСК) на котлах БКЗ-210-140Ф ст. ст. № № 6,7,8,9. АСК выбросов образуют 4 одинаковые автоматизированные системы (одна система на каждом котле). Автоматизированная система контроля выбросов каждого котла состоит из: - системы контроля выбросов СО, SO2, NO, парникового газа СО2, концентрации О2 в дымовых газах за дымососом «а»; - системы контроля выбросов СО, SO2, NO, парникового газа СО2, концентрации О2 в дымовых газах за дымососом «б». В свою очередь система контроля выбросов в дымовых газах за дымососом включает в себя: - подсистему измерения концентраций СО, SO2, NO, СО2, О2, состоящую из 2-х газоанализаторов Ultramat 23, пробоотборного зонда и устройства пробоподготовки; - подсистему измерения скорости и объемного расхода дымовых газов, состоящую из расходомеров D-FL 100, его зонда датчиков давления и температуры; - контроллера, расположенного в шкафу сбора и обработки данных, служащего для первичной обработки информации для основных задач АСК, приема информации от имеющихся датчиков газоанализатора, расходомера, устройства пробоподготовки, выполнения программ и выдачи команд, хранения, обработки, накопления и отображения информации. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.8, стр.54. Раздел 6.8, стр.64. Reference Document on the General Principles of Monitoring (общие принципы мониторинга). Раздел 5, стр. 41; Раздел: Краткое содержание, п.3, Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18;22;25 | В целом технологический процесс соответствует НДТМ. НДТМ предлагает: Для удаления пыли из отходящих газов, образующихся на новых и существующих топливо сжигающих установках в качестве НДТМ рассматривается использование тканевых фильтров ТФ или электрофильтров ЭФ. Использование ТФ, позволяет снизить выбросы пыли до 5 мг/нм3. При принятии Вами решения о внедрении метода, необходимо разработать мероприятия по его достижению в реальные временные периоды с отражением их в разделе XI заявки на получение разрешения. При принятии Вами решения о невозможности внедрения метода, привести обоснование различий в решении (по экономическим, технологическим причинам и т.д.). |
| Мониторинг подземных вод в районе шламоотвала | Предприятие входит в перечень объектов, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) в Республике Беларусь. Объектом наблюдения локального мониторинга подземные воды из наблюдательных скважин №5,6,7,14 (фоновая) расположенных в районе шламоотвала. Локальный мониторинг проводится с периодичностью 1 раз в год по следующим параметрам наблюдения: уровень воды, температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона (в пересчете на азот), нитрат-иона (в пересчете на азот), фосфат-иона (в пересчете на фосфор), хлорид-иона, сульфат-иона, СПАВ, железа общего, кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, хрома, цинка, нефтепродуктов, фенолов. Локальный мониторинг подземных вод проводит санитарно-промышленной лабораторией филиала «Светлогорская ТЭЦ» (аттестат аккредитации № BY/112 2.1486) по показателям: температура, pH, минерализация воды, концентрация аммоний-иона (в пересчете на азот), концентрация нитрат-иона (в пересчете на азот), концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор), концентрация хлорид-иона, концентрация сульфат-иона, СПАВ, железа общего и концентрация нефтепродуктов. По оставшимся показателям отбор и анализ проб подземных вод проводит лаборатория, определенная по результатам анализа цен. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.9, стр.54. Раздел 6.9, стр.64. Reference Document on the General Principles of Monitoring (общие принципы мониторинга).Раздел 5, стр. 41; Раздел: Краткое содержание, п.3 Раздел 7.5, стр.62 Раздел 2.7, стр.18;22;25 | В целом технологичес-кий процесс соответствует НДТМ. |
| Обращение с отходами производства | Отходы, образующиеся на ТЭЦ, идентифицируются по видам, после чего им: - присваивается код в соответствии с Классификатором отходов, образующихся в Республике Беларусь; - устанавливается класс опасности; - разрабатываются нормативы образования отходов; - определяется порядок обращения с отходами; - производится регистрация сделок о передаче опасных отходов. Система ведения учета отходов на ТЭЦ включает: - ведение первичного учета отходов в местах их образования; - ведение общего учета отходов; - инвентаризацию отходов; - составление формы 1-отходы государственной статистической отчетности. Объектом учета являются все виды отходов: используемые и неиспользуемые (подлежащие обезвреживанию или захоронению). Книга общего учета отходов заполняется ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным. Сбор отходов производства осуществляется по месту образования отходов. Сбор каждого вида отходов производства обеспечивается с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и иных требований законодательства об отходах. Способ сбора и временного хранения отходов определяется их физическим состоянием, химическим составом и классом опасности. На ТЭЦ обеспечивается раздельный сбор отходов. Захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. В административных и бытовых помещениях ТЭЦ, а также в производственных помещениях, в которых имеются постоянные рабочие места, устанавливается тара (урны, коробки и др.) для раздельного сбора отходов. Количество и емкость тары обеспечивает раздельный сбор не менее чем суточного (сменного) объема образования отходов. Сбору подлежат 69 наименования отходов. Хранение отходов производства на ТЭЦ осуществляется только в санкционированных местах хранения отходов производства, которыми являются места временного хранения отходов производства, определенные для временного хранения отходов производства в целях накопления количества отходов, необходимого для перевозки на захоронение, на объекты по использованию и обезвреживанию (на ТЭЦ к таким отходам относятся все образующиеся отходы). Отходы передаются на использование, обезвреживание после накопления одной транспортной единицы. На использование направляется 52 наименований отходов. На обезвреживание направляется 3 наименования отходов. Перевозка отходов осуществляется в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь отходов в пути следования. Захоронение отходов производства допускается только в санкционированных местах захоронения отходов производства. 6 наименований отходов вывозятся на захоронение на полигоне ТКО КЖУП «Светочь» и 8 наименований вывозят на захоронение на полигон промышленных нетоксичных отходов ОАО «СветлогорскХимволокно». На территории ТЭЦ располагается шламоотвал состоящий из 5 секций: 2-е секции для сбора шлама продувочных вод ХВО объемом 215 000 м3; 2-е секции для сбора шлама обмывочных вод котлов объемом 5 500 м3; 1 секция для сбора нейтрализованных кислотных промывок котлов объемом 16 000 м3 (осветленная вода возвращается на повторное использование в бак сбора обмывочных вод котлов, секции не фильтруемые). Сбросные воды с карт продувочных вод (при их переполнении) могут сбрасываться в р. Березину. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.10, стр.55.Раздел 6.10, стр.65. П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов». Раздел 5.1, стр.512; Раздел 4.1, стр.287; Раздел 4.4, стр.408; Раздел 4.6, стр.448; Раздел 4.5, стр. 432. |  |
| Эффектив-ное исполь-зование энергии | На филиале «Светлогорская ТЭЦ» регулярно проводится энергоаудит для разработки мероприятий способных увеличить энерго- и ресурсосбережение. Также на предприятии используются следующие методы по увеличению энергоэффективности: - когенерация; - использование современных автоматизационных систем управления технологическими процессами; - теплоизоляция; - низкие избытки воздуха горения. | ТКП 17.02-17-2019 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для топливосжигающих установок теплоэнергетики» Раздел 5.11, стр.55.Раздел 6.11, стр.66. Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (эффективное использование энергии). Раздел 4.3, стр.322; раздел 3.4, стр. 201; раздел 3.1.3, стр.133 |  |