VII. Охрана атмосферного воздуха

Параметры источников выбросов

Таблица 14

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок), наименование технологического оборудования | Загрязняющее вещество | Оснащение газоочистными установками (далее - ГОУ), автоматизированными системами контроля выбросов (далее - АС) | Фактический выброс | Предложения по нормативам выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Нормативное содержание кислорода, % | Срок достижения норматива допустимых выбросов, месяц, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  | код | наименование | название АС | тип ГОУ, количество ступеней очистки | Концент-рация до очистки, мг/м3 | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Филиал «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго» |
| 1 | Котельный цех Котлоагрегаты ПК-14-2 ст. № 1,2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  |  |  | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | 25,345 | 53,814 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | - | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | - | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | - | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | - | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | - | 6 | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  |  | - | 0,006068 | 0,003144 | - | - | 0,003144 | - | - | 0,003144 | - | - | 0,003144 | - | - | 0,003144 | - | - | 0,003144 | - | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 40 | 2,750 | 2,374 | 40 | - | 2,374 | 40 | - | 2,374 | 40 | - | 2,374 | 40 | - | 2,374 | 40 | - | 2,374 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс |  |  |  | 300 | 25,345 | 23,610 | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 300 | - | - | 6 | - |
| 3 | Котельный цех Котлоагрегаты БКЗ-210-140ф ст.№ 6,7 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | - | - | 74,462 | - | - | 74,462 | - | - | 74,462 | - | - | 74,462 | - | - | 74,462 | - | - | 74,462 | - | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | 40,146 | 458,225 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 458,225 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 458,225 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 458,225 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 458,225 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 458,225 | 6 | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  |  | - | 0,000366 | 0,004760 | - | - | 0,004760 | - | - | 0,004760 | - | - | 0,004760 | - | - | 0,004760 | - | - | 0,004760 | - | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  |  | - | 0,004945 | 0,008293 | - | - | 0,008293 | - | - | 0,008293 | - | - | 0,008293 | - | - | 0,008293 | - | - | 0,008293 | - | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | - | 199,399 | 482,396 | - | - | 482,396 | - | - | 482,396 | - | - | 154,778 | - | - | 154,778 | - | - | 154,778 | - | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 40 | 2,234 | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | 300 | 37,399 | 182,629 | 300 | - | 182,629 | 300 | - | 182,629 | 300 | - | 182,629 | 300 | - | 182,629 | 300 | - | 182,629 | 6 | - |
| 2 | Котельный цех Котлоагрегаты БКЗ-210-140ф ст.№ 8,9 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | - | - | 73,813 | - | - | 73,813 | - | - | 73,813 | - | - | 73,813 | - | - | 73,813 | - | - | 73,813 | - | - |
|  |  | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | 19,552 | 454,234 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 454,234 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 454,234 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 454,234 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 454,234 | газ 300 мазут 350 газ/мазут 348 | - | 454,234 | 6 | - |
|  |  | 0703 | Бенз(а)пирен |  |  |  | - | 0,000245 | 0,005103 | - | - | 0,005103 | - | - | 0,005103 | - | - | 0,005103 | - | - | 0,005103 | - | - | 0,005103 | - | - |
|  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) |  |  |  | - | 0,004946 | 0,008276 | - | - | 0,008276 | - | - | 0,008276 | - | - | 0,008276 | - | - | 0,008276 | - | - | 0,008276 | - | - |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | - | 199,428 | 482,464 | - | - | 482,464 | - | - | 482,464 | - | - | 154,449 | - | - | 154,449 | - | - | 154,449 | - | - |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  |  |  | 40 | 2,235 | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | 40 | - | 5,626 | - | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | Газоанализаторы типа Ultramat 23 |  |  | 300 | 16,759 | 181,245 | 300 | - | 181,245 | 300 | - | 181,245 | 300 | - | 181,245 | 300 | - | 181,245 | 300 | - | 181,245 | 6 | - |
| 17 | РСЦ. Деревообраба-тывающие станки (ГОУ) | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | Циклон Ц-950 | 362,45 | 44,32 | 0,062 | 0,187 | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |

Характеристика источников залповых и потенциальных выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

Таблица 15

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Загрязняющее вещество | Величина залпового выброса | Периодичность залпового выброса | Продолжи- тельность залпового выброса, с | Используемая система очистки и (или) меры по предотвращению потенциальных выбросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование | мг/м3 | г/с | т/год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КТЦ, ПК-14-2 ст. № 1, 2 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 25,345 | 2,935 | 98 раз в год – переход на другую нагрузку | 900 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 20,622 | 0,022 | 4 раза в год – переход на другой вид топлива | 900 | - |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 20,622 | 0,231 | 4 раза в год – пуск котла | 10800 | - |
| 3 | БКЗ-210-140 ф ст. № 6,7 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 20,597 | 14,530 | 775 раз в год – переход на другую нагрузку | 900 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 16,756 | 0,108 | 10 раз в год – переход на другой вид топлива | 900 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 16,756 | 1,216 | 9 раз в год – пуск котла | 16200 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (включает в себя мазутную золу теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)) | - | 11,165 | 0,536 | 50 раз в год – дробеочистка | 1800 | - |
| 2 | БКЗ-210-140 ф ст. № 8,9 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 20,718 | 14,529 | 775 раз в год – переход на другую нагрузку | 900 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 16,759 | 0,107 | 10 раз в год – переход на другой вид топлива | 900 |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 300 | 16,759 | 1,215 | 9 раз в год – пуск котла | 16200 |  |
|  |  | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (включает в себя мазутную золу теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий)) | - | 11,165 | 0,536 | 50 раз в год – дробеочистка | 1800 | - |

Перечень источников выбросов, оснащенных (планируемых к оснащению автоматическими системами контроля выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух

Таблица 16

| Номер источника выброса | Источник выделения (цех, участок, наименование технологического оборудования) | Контролируемое загрязняющее вещество | Наименование и тип приборов | Год ввода системы в эксплуатацию, планируемый или фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| №3 | Котлоагрегаты БКЗ-210-140 ф ст. №№ 6, 7 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 | 2012 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс |  |  |
| №2 | Котлоагрегаты БКЗ-210-140 ф ст. №№ 8, 9 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | Газоанализаторы типа Ultramat 23 | 2012 |
|  |  | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) |  |  |
|  |  | 0330 | Сера диоксид (ангидрит сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  |  |
|  |  | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс |  |  |

VIII. Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и временным нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Таблица 17

| Загрязняющее вещество | Фактический выброс | Статус выброса (допустимые выбросы или временные допустимые выбросы) | Год достижения норматива допустимых выбросов | Предложения по нормативам допустимых выбросов (временным нормативам допустимых выбросов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| N п/п | код | наименование | класс опасности | г/с | т/год |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Филиал «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго»\247439, г. Светлогорск, ул. Советская, 1а |
| 1 | 0304 | Азот (II) оксид (азота оксид) | 3 |  | 157,019 | ДВ |  |  | 157,019 |  | 157,019 |  | 157,019 |  | 157,019 |  | 157,019 |
| 2 | 0301 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 2 | 85,049 | 966,278 | ДВ |  | 85,049 | 966,278 | 85,049 | 966,278 | 85,049 | 966,278 | 85,049 | 966,278 | 85,049 | 966,278 |
| 3 | 0703 | Бенз/а/пирен | 1 | 0,000758 | 0,010506 | ДВ |  | 0,000758 | 0,010506 | 0,000758 | 0,010506 | 0,000758 | 0,010506 | 0,000758 | 0,010506 | 0,000758 | 0,010506 |
| 4 | 0124 | Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1 | 0,000392 | 0,000782 | ДВ |  | 0,000392 | 0,000782 | 0,000392 | 0,000782 | 0,000392 | 0,000782 | 0,000392 | 0,000782 | 0,000392 | 0,000782 |
| 5 | 0140 | Медь и ее соединения (в пересчете на медь) | 2 | 0,002 | 0,005 | ДВ |  | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
| 6 | 0410 | Метан | 4 | 59,072 | 1,504 | ДВ |  | 59,072 | 1,504 | 59,072 | 1,504 | 59,072 | 1,504 | 59,072 | 1,504 | 59,072 | 1,504 |
| 7 | 0164 | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | 0,350 | 0,698 | ДВ |  | 0,350 | 0,698 | 0,350 | 0,698 | 0,350 | 0,698 | 0,350 | 0,698 | 0,350 | 0,698 |
| 8 | 3920 | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ) | 1 | 0,000000 | 0,000002 | ДВ |  | 0,000000 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000002 | 0,000000 | 0,000002 |
| 9 | 0183 | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 1 | 0,000405 | 0,001028 | ДВ |  | 0,000405 | 0,001028 | 0,000405 | 0,001028 | 0,000405 | 0,001028 | 0,000405 | 0,001028 | 0,000405 | 0,001028 |
| 10 | 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,009891 | 0,019713 | ДВ |  | 0,009891 | 0,019713 | 0,009891 | 0,019713 | 0,009891 | 0,019713 | 0,009891 | 0,019713 | 0,009891 | 0,019713 |
| 11 | 0330 | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 3 | 398,827 | 1173,682 | ДВ |  | 398,827 | 1173,682 | 398,827 | 1173,682 | 184,743 | 367,898 | 184,743 | 367,898 | 184,743 | 367,898 |
| 12 | 0333 | Сероводород | 2 | 0,007 | 0,001 | ДВ |  | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,001 | 0,007 | 0,001 |
| 13 | 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 3 | 4,676 | 13,989 | ДВ |  | 4,676 | 13,989 | 4,676 | 13,989 | 4,676 | 13,989 | 4,676 | 13,989 | 4,676 | 13,989 |
| 14 | 2754 | Углеводороды предельные алифатического ряда С11-С19 | 4 | 0,011 | 0,018 | ДВ |  | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,018 | 0,011 | 0,018 |
| 15 | 0401 | Углеводороды предельные алифатического ряда С1-С10 | 4 | 2,149 | 0,365 | ДВ |  | 2,149 | 0,365 | 2,149 | 0,365 | 2,149 | 0,365 | 2,149 | 0,365 | 2,149 | 0,365 |
| 16 | 0337 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ), в т.ч. залповый выброс | 4 | 79,517 | 387,493 | ДВ |  | 79,517 | 387,493 | 79,517 | 387,493 | 79,517 | 387,493 | 79,517 | 387,493 | 79,517 | 387,493 |
| 17 | 0342 | Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): гидрофторид | 2 | 0,004 | 0,000 | ДВ |  | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,004 | 0,000 |
| 18 | 0203 | Хром (VI) | 1 | 0,001044 | 0,000308 | ДВ |  | 0,001044 | 0,000308 | 0,001044 | 0,000308 | 0,001044 | 0,000308 | 0,001044 | 0,000308 | 0,001044 | 0,000308 |
| 19 | 0228 | Хрома трехвалентное соединение (в пересчете на Cr-3+) | б/кл | 0,004 | 0,007 | ДВ |  | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,007 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  | 629,680490 | 2701,091339 | 629,680490 | 2701,091339 | 415,596490 | 1895,307339 | 415,596490 | 1895,307339 | 415,596490 | 1895,307339 |