# Приложение 1

к постановлению

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

20.12.2011 № 53

(в ред. от 23.04.2020г. №5)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение комплексного природоохранного разрешения

Настоящим заявлением Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал»

(сведения о водопользователе:

в соответствии с Уставом Щедов Александр Григорьевич - директор

полное наименование юридического лица, фамилия, собственное имя(если таковое  имеется) индивидуального предпринимателя, место нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов),

просит________________выдать комплексное природоохранное разрешение ___на 10 лет______________________

(указывается причина обращения: выдать комплексное природоохранное разрешение (с указанием срока его действия); внести в него изменения и (или) дополнения; продлить срок действия комплексного природоохранного разрешения (с указанием срока его действия)

I. Общие сведения

Таблица 1

| № п/п | Наименование данных | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место государственной регистрации юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя | ул. Малайчука, 6, 246032, г. Гомель |
| 2 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя, индивидуального предпринимателя | директор Щедов Александр Григорьевич |
| 3 | Телефон, факс руководителя, индивидуального предпринимателя | 8-0232-35-85-00 |
| 4 | Телефон, факс приемной, электронный адрес, интернет-сайт | 8-0232-35-85-02, info@gomelvodokanal.by |
| 5 | Вид деятельности по ОКЭД | ОКЭД РБ 36000 (сбор, обработка и распределение воды) |
| 6 | Учетный номер плательщика | 400051864 |
| 7 | Дата и номер регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | от 28.06.2000г. №397 |
| 8 | Наименование и количество обособленных подразделений | - |
| 9 | Количество работающего персонала | 1101 |
| 10 | Количество абонентов и (или) потребителей, подключенных к централизованной системе | Водоснабжения 555 086 водоотведения 491 108 |
| 11 | Наличие производственной аналитической лаборатории | 1 (срок аккредитации до 08.08.2024г.) |
| 12 | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) эколога (лица, ответственного за охрану окружающей среды) | Козлова Наталья Валерьевна |
| 13 | Телефон, факс | 8-0232-35-85-25 |

II. Данные о месте нахождения эксплуатируемых природопользователем объектов, имеющих определенные географические границы, которые могут проходить как по земной, так и по водной поверхности, и включающие наземные и подземные природные объекты, или природно-антропогенные, или антропогенные объекты (далее - производственная (промышленная) площадка).

г. Гомель и часть Гомельского района: н.п. Урицкое, п. Прибор-Западный, д. Большевик, р-н д. Уза.

Информация об основных и вспомогательных видах деятельности

Таблица 2

| № п/п | Наименование производственной (промышленной) площадки (обособленного подразделения, филиала) | Вид деятельности по ОКЭД | Место нахождения | Занимаемая территория, га | Проектная мощность (фактическое производство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельводоканал» | ОКЭД РБ 36000 (сбор, обработка и распределение воды) | РБ, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Малайчука, 6 | 144,1004 | водоснабжение - 169216 м3/сут, (110000 м3/сут) водоотведение – 125000 м3/сут, (112000 м3/сут) |

Сведения о состоянии производственной (промышленной) площадки согласно

карте-схеме на ____ листах.

III. Производственная программа

Таблица 3

| № п/п | Вид деятельности, основной по ОКЭД | Прогнозируемая динамика объемов производства в % к проектной мощности или фактическому производству |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ОКЭД РБ 36000 (сбор, обработка и распределение воды) водоснабжение | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 2 | ОКЭД РБ 36000 (сбор, обработка и распределение воды) водоотведение | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |

IV. Сравнение планируемых (существующих) технологических процессов (циклов)

с наилучшими доступными техническими методами

Сравнение существующих технологических процессов с наилучшими доступными техническими методами.

Таблица 4

| Наименование технологического процесса (цикла, производства, операции) | Краткая техническая характеристика | Ссылка на источник информации, содержащий детальную характеристику наилучшего доступного технического метода | Сравнение обоснований различий в решении. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений; | речной водозабор «Покалюбичи» осуществлявший ранее водоснабжение города как питьевой, так и технической водой, в данный момент осуществляет поставку технической воды отдельным предприятиям города Гомеля. См. таблицу №6 | Европейского (ЕС) источника информации нет, Белорусского источника информации нет | наши методы процесса являются типичными в данной отрасли экономики РБ |
| Добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин; | добыча подземных вод с применением 104 артскважин и водозаборных сооружений (станций обезжелезивания) состоящих из скорых фильтров открытого и закрытого типов. В качестве катализатора используется щебень и кварцевый песок различной фракции. Аэрация осуществляется методом разрыва струи. | Документ Bref ЕС по НДТМ Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (энергоэффективность), дополнение глава 5, Белорусского источника информации нет | В ЕС документе по НДТМ предлагаются методы по снижению энергозатрат с использованием электродвигателей на артскважинах и водозаборах менее энергоемких. Наши методы процесса являются типичными в данной отрасли экономики РБ и на производстве проведен процесс замены двигателей к примеру: 45 кВт на двигатели 22 кВт, 600кВт на 370кВт и т.д. Для подогрева воды обслуживающему персоналу водозаборов используются солнечные батареи. В главе 5 источника ЕС по НДТМ предлагаются методики по ликвидации течи в трубопроводах, насосах и запорно-регулирующей арматуре. На нашем производстве применяются аналогичные методы новейших технологий и материалов ЕС и отечественного производства. |
| Удаление крупных загрязнений из сточных вод. | Поступающие в приемную камеру сточные воды проходят через ступенчатые самоочищающиеся решётки с прозорами 6мм. При этом происходит очистка сточных вод от грубых механических загрязнений. Загрязнения, собранные решётками, при помощи шнековых конвейеров подаются в гидравлический пресс, где обезвоживаются и уплотняются. Весь комплекс оборудования: решётки – конвейер – пресс работает в автоматическом режиме. Сигнал от датчиков уровней воды приводит в работу решётки, конвейер и пресс. Частота включения решёток зависит от количества крупных загрязнений в поступающих сточных водах, что обеспечивает высокое качество очистки от крупных загрязнений. Кроме того, все оборудование выполнено в закрытом исполнении, практически отсутствует прямой контакт оператора со сточной жидкостью и загрязнениями. | Документ ЕС по НДТМ Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Sistems in the Chemical Sector (очистка производственных сточных вод и отходящих газов) | В ЕС документе по НДТМ предлагаются технологии по очистке сточных вод механическими и биологическими методами с использованием новейшего оборудования. На нашем производстве с 2014 года используется технология удаления из сточных вод крупных и мелких загрязнений с использованием оборудования немецкого концерна KUHN, является одной из самых современных и эффективных методов в РБ и Европе (согласно проекта №09.041 «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Гомеля в д.Уза») |
| Удаление песка из сточных вод в песколовках. | Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжёлых примесей минерального происхождения с размером частиц 0,09-0,5мм. Принцип действия песколовки гравитационный – минеральные частицы, удельная масса которых больше удельной массы воды (1,6г/см3), главным образом песок, выпадают на дно. Выгрузка выпавшего на дно песка осуществляется гидроэлеваторами, установленными в каждом бункере песколовки и подаётся выгружаемый осадок по напорному трубопроводу на песковые площадки. Подсушенный на песковых площадках песок выгружается, отделившаяся от песка сточная вода, поступает в приёмную камеру. | В документе ЕС по НДТМ не оговорены методы по очистке сточных вод от песка. | Удовлетворительно работающие песколовки защищают оборудование, насосы, механизмы, трубопроводы и бетонные сооружения от абразивного воздействия песка. Задача песколовок состоит не только в удалении минеральных примесей, включая мелкие фракции, но также в том, чтобы удалить практически чистый песок без органических примесей, накапливающихся на нём. Если органические частицы задерживаются на извлекаемых из сточных вод песчинках, это, с одной стороны приводит к антисанитарному состоянию песковых площадок, а с другой стороны, удаление органических частиц с песком нерационально, так как они являются хорошим питательным субстратом для микроорганизмов активного ила. Проектом реконструкции очистных сооружений предусмотрена замена оборудования и трубопроводов песколовок, устройство отмывки песка от органических примесей, реконструкция песковых площадок. |
| Механическая очистка сточных вод в первичных отстойниках. | В первичных отстойниках происходит задержание более мелких взвесей. Отстаивание основано на способности грубодисперсных нерастворимых примесей оседать на дно отстойника под действием гравитационной силы и всплывать на его поверхность под действием архимедовой. Сточные воды по трубопроводу подаются в вертикальную центральную трубу, из которой выливаются в отстойную часть через распределительное устройство – цилиндрический полупогруженный отражательный щит. Осветлённые сточные воды собираются в сборный лоток. Перед лотком устраивается полупогружная доска, препятствующая попаданию в лоток всплывающих загрязнений. Выпавший на дно осадок сгребается скребками двукрылого илоскрёба в приямок, а откуда по трубопроводу насосами удаляется на иловые площадки для обезвоживания. Всплывшие загрязнения, в основном жиры, собираются жироловками и подаются в жиросборники, откуда насосами перекачивается на иловые площадки. | Документ ЕС по НДТМ глава 3 и 5. Проект №09.041 «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Гомеля в д.Уза», 2010 г. УП «Бресткоммунпроект» | В ЕС документе по НДТМ предлагаются метод по закрытию отстойников и аэротенков механическими крышами так называемыми «Летучими мышами» для предотвращения попадания ливневых и снежных осадков. Этот метод не является существенным в производстве очистных сооружений, т.к. выпадение осадков по г. Гомелю в течение года минимален. В ходе реализации проекта реконструкции очистных сооружений, выполнена реконструкция с полной заменой оборудования первичных отстойников № 1, 2, 3, 4. Реконструкция вторичных отстойников №1, №2, №3, №4. Применяемое оборудование выполнено из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивному воздействию сточных вод. |
| Биологическая очистка сточных вод в аэротенках, вторичных отстойниках. | Аэротенки – сооружения, в которых осуществляется биологическая очистка сточных вод. Процесс биологической очистки загрязняющих веществ в аэротенках происходит при непосредственном контакте сточных вод с оптимальным количеством организмов активного ила в присутствии соответствующего количества растворённого кислорода (в течении необходимого периода времени) с последующим отделением активного ила от очищенной воды во вторичных отстойниках. Активный ил – искусственно выращиваемый биоценоз при аэрации антропогенно загрязнённых вод, населённых гелепродуцирующими бактериями гетеротрофами, хемотрофами, простейшими и многоклеточными животными, которые транспортируют загрязняющие вещества и очищают сточные воды в результате биосорбции, биохимического окисления, выделения бактерий и простейших. Окисление органических загрязняющих веществ происходит за счёт жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, образующих хлопьевидные скопления – активный ил. После аэротенок, смесь сточной воды и активного ила направляется во вторичные отстойники, где происходит отделение ила от воды. Осветлённая во вторичных отстойниках вода собирается в лоток, из которого поступает в выпускную камеру. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется под гидростатическим давлением в резервуар 600м3, откуда насосами Flygt, установленными в илонасосной станции, возвращается в аэротенки. | Документ ЕС по НДТМ глава 3 и 5. Проект №09.041 «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Гомеля в д.Уза», 2010 г.УП «Бресткоммунпроект» | В ЕС документе по НДТМ предлагаются метод по закрытию аэротенков механическими раздвижными крышами так называемыми «Летучими мышами» для предотвращения попадания ливневых и снежных осадков. В биологическом процессе очистки сточных вод важную роль играет взаимодействие сточных вод с кислородом для процесса брожения и предлагаемый ЕС метод с нашей точки зрения не является эффективным, а лишь затратным. Проект реконструкции очистных сооружений предусматривает внедрение технологии глубокого удаления биогенных элементов. Согласно этой технологии, аэротенки разделяются на зоны. В аэробных зонах устанавливаются пневмоаэраторы для насыщения водно–иловый смеси кислородом. В анаэробных зонах устанавливаются мешалки для обеспечения равномерного продвижения водно – иловый смеси по аэротенку. В каждой секции аэротенок устраивается внутренняя рециркуляция ила, ил из одной зоны перекачивается в другую. Реализация данной технологии позволит удовлетворить требования, предъявляемые к качеству очистки сточных вод от биогенных элементов. Согласно проекта проводится реконструкция вторичных отстойников с полной заменой оборудования, а также с 2020г. реконструкция аэротенок с полной заменой современного оборудования. Мониторинг на очистных сооружениях проводится как внешний так и внутренний. |
| Обеспечение сооружений биологической очистки кислородом. | Обеспечение сооружений биологической очистки кислородом в настоящее время осуществляется турбовоздуходувками ТВ-300-1,6. | Документ ЕС по НДТМ глава 3 и 5. Проект №09.041 «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Гомеля в д.Уза», 2010 г. УП «Бресткоммунпроект» | В ЕС документе по НДТМ предлагаются методы, которые уже применяются в нашем производстве с учетом реконструкции и использования немецких технологий. Проектом реконструкции очистных сооружений канализации предусмотрена замена существующих турбовоздуходувок ротарного типа на современные воздуходувки на магнитных или воздушных подшипниках. Замена воздуходувок позволит наладить регулировку подачи воздуха в зависимости от заданных параметров работы аэротенок. В аэротенках устанавливаются датчики кислорода, которые подают сигнал на воздуходувки, тем самым задают режим их работы. |
| Обработка осадка сточных вод. | Осадок сточных вод без предварительной обработки подаётся на иловые площадки, где подвергается сушке в естественных условиях. | Документ ЕС по НДТМ глава 3. Проект №09.041 «Реконструкция очистных сооружений канализации г.Гомеля в д.Уза», 2010 г. УП «Бресткоммунпроект» | В ЕС документе по НДТМ предлагаются методы уже применяемые в нашем производстве. В настоящее время существует много технологий по обработке осадка сточных вод. Проектом реконструкции очистных сооружений канализации предусмотрено внедрение цеха механического обезвоживания осадка. Это завершающий этап реконструкции очистных сооружений. Окончательную схему обработки осадка можно будет принять после завершения реконструкции сооружений очистки, так как технологии и оборудование постоянно обновляются. |

Пункты №4 -  Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (выбросы и сбросы вредных веществ при хранении сыпучих материалов) и №5 П-ООС 17.01-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки отходов» в нашем производстве не применяются и не используются. Иных примеров НДТМ Bref для нашего предприятия нет.

V. Использование и охрана водных ресурсов

Цели водопользования

Таблица 5

| № п/п | Цель водопользования | Вид специального водопользования (ст. 30 Водного Кодекса РБ) | Источники водоснабжения (приемники сточных вод), наименование речного бассейна, в котором осуществляется специальное водопользование | Расположение на водотоке (расстояние от устья, км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Иные нужды (производственные, передача воды потребителям); | изъятие поверхностных вод с применением водозаборных сооружений | Поверхностные воды | Водоток - р. Сож (от устья р. Сож - 101 км), г. Гомель, Покалюбичский с/с, |
| 2 | хозяйственно-питьевых нужд; иных нужд (производственные). | добыча подземных вод с применением водозаборных сооружений | Подземные воды | бассейн р. Днепр (от устья р. Сож – 101-110км) г. Гомель, Улуковский с/с Покалюбичский с/с, Урицкий с/с, Приборский с/с |
| 3 | Иные (сброс сточных вод в окружающую среду) | сброс сточных вод в окружающую среду с применением гидротехнических сооружений и устройств | Мильчанский канал | Мильчанский канал и далее – р. Уза – р. Сож (от устья р. Уза – 3,5 км) Бобовичский с/с |

Сведения о производственных процессах, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образующиеся сточные воды

Таблица 6

| № п/п | Перечень производственных процессов, в ходе которых используются водные ресурсы и (или) образуются сточные воды | Описание производственных процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Сож» | Технология водоподготовки на водозаборе «Сож» - предусматривается подача воды по двум сборным водоводам первого подъема Д-1000 мм от 40 артезианских скважин, расположенных на берегу р. Сож, на станцию обезжелезивания, мощностью 88 тыс. м3/сут. Промывка фильтров во избежание зарастания отверстий дренажа отложениями железа производится обезжелезенной водой при помощи специальных промывных насосов с забором воды из резервуаров чистой воды. Насосы Д3200-33 с электродвигателем А12-39-6 мощностью 320 кВт, производительность 3000 м3/час, напор 15 м. – 2 шт. Промывка фильтров водяная, интенсивность промывки -15 л/с м2. Продолжительность промывки - 5 мин. Продолжительность фильтроцикла - 24 часа. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). После промывки фильтров, используемая вода поступает в отстойник и после, самотеком поступает в р. Сож. |
| 2 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Ипуть» | Технология водоподготовки на водозаборе «Ипуть» - предусматривает подачу воды по двум водоводам первого подъема Д-300 - 500мм от 10 артезианских скважин в распределительные баки, из которых она подается на 4 скорых фильтров площадью 55,4 м2 каждый. Промывка фильтров во избежание зарастания отверстий дренажа отложениями железа производится обезжелезенной водой при помощи специальных промывных насосов с забором воды из резервуаров чистой воды. Промывка фильтров производится 1 раза в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). После промывки фильтров, используемая вода поступает в отстойник и после, самотеком поступает в центральную канализационную сеть города. |
| 3 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Кореневский» | Технология водоподготовки на водозаборе «Кореневский» - предусматривается подача воды по двум водоводам первого подъема Д 400 мм от 21 артезианской скважины в распределительные баки, из которых она подается на 5 скорых фильтров площадью 25,0 м2 каждый. Промывка фильтров во избежание зарастания отверстий дренажа отложениями железа производится обезжелезенной водой при помощи специальных промывных насосов с забором воды из резервуаров чистой воды. Насосы 300Д90в с электродвигателем А2-92/6 мощностью 75 квт, производительность 600-900м3/час, напор 27-32м - 2 шт. Продолжительность фильтрации - 24ч. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). Сброс промывной воды производится в ручей Мостище при помощи насосной станции с предварительным отстаиванием в двух отстойниках. |
| 4 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Центральный» | Технология водоподготовки на водозаборе «Центральный» - предусматривает подачу воды по двум водоводам первого подъема Д 250 мм и 300 мм от 12 артезианских скважин, расположенных на берегу р. Сож, на 6 скорых фильтров площадью 10,7 м2 каждый. Промывка фильтров во избежание зарастания отверстий дренажа отложениями железа производится обезжелезенной водой при помощи специальных промывных насосов с забором воды из резервуаров чистой воды. Продолжительность фильтрации - 24ч. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). Сброс промывной воды после промывки производится в ливневую канализационную сеть города Гомеля без дополнительной очистки. |
| 5 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Юго-Западный» | Технология водоподготовки на водозаборе «Юго-Западный» - предусматривает подачу воды по сборному водоводу Д 400 мм первого подъема от 12 артезианских скважин, расположенных в радиусе 2000 м на 8 скорых фильтров площадью 13,8 м2 каждый. Промывка фильтров во избежание зарастания отверстий дренажа отложениями железа производится обезжелезенной водой при помощи специальных промывных насосов с забором воды из резервуаров чистой воды. Продолжительность фильтрации - 24ч. Промывка фильтров производится 1 раз в сутки. В отдельных случаях необходимость промывки может быть вызвана ухудшением качества фильтрата (увеличение остаточного железа свыше 0,3 мг/л). Сброс промывной воды после промывки производится в городскую канализационную сеть без дополнительной очистки. |
| 6 | Промывка скоростных фильтров открытого типа водозабора «Урицкое» | Технология водоподготовки на водозаборе «Урицкое» - предусматривает подачу воды по водоводам первого подъема Д 160–225 мм из труб ПНД от 4-х артезианских скважин на станцию обезжелезивания, оборудованную двумя фильтрами ФОБ-3,2 площадью 8,04 м2 каждый, общей производительностью 2880 м3/сут. Водо-воздушная промывка фильтров осуществляется обратным током воды. В течение первых 5-ти минут водой с интенсивностью 5-8 л/с.м2. В течение последующих 10-15 минут кроме воды подается воздух с интенсивностью 35 л/с.м2. Затем воздух отключается и в течение 5-ти минут производится промывка водой с интенсивностью 16 л/с.м2. В качестве промывных насосов приняты насосы К200-150-250 – 2 ед. производительностью 231 м3/ч и напором 21 м. Для измерения количества воды, подаваемой на промывку фильтров, на подающем трубопроводе установлен расходомер. Сброс промывной воды после промывки производится в городскую канализационную сеть без дополнительной очистки. |
| 7 | Промывка скоростных фильтров закрытого типа станции обезжелезивания «Ур. Боровая» | Водо-воздушная промывка фильтров осуществляется обратным током воды. В течение первых 5-ти минут водой с интенсивностью 5-8 л/с.м2. В течение последующих 10-15 минут кроме воды подается воздух с интенсивностью 35 л/с.м2. Сброс промывной воды после промывки производится в городскую канализационную сеть без дополнительной очистки. |

Описание схемы водоснабжения и канализации

Таблица 7

| № п/п | Наименование схемы | Описание схемы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Схема водоснабжения, включая оборотное, повторно-последовательное водоснабжение: Водозабор «Сож» Водозабор «Ипуть» Водозабор «Кореневский» Водозабор «Центральный» Водозабор «Юго-Западный» Водозабор «Урицкое» Артскважина в н.п. Большевик Артскважина в п. Прибор-Западный | Водоснабжение г. Гомеля осуществляется по следующей схеме: - от 40 артезианских скважин, расположенных на левом берегу р. Сож севернее г. Гомеля, вода поступает по сборным водоводам Д-1020мм на станцию обезжелезивания водозабора «Сож». Производительность станции 88 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения в Железнодорожный и Центральный районы города; - от 10 артезианских скважин, расположенных на левом берегу р. Сож и правом берегу р. Ипуть севернее г. Гомеля, вода поступает по сборным водоводам Д-600-700мм на станцию обезжелезивания водозабора «Ипуть». Производительность станции 24,8 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения в Советский район города; - от 22 артезианских скважин, расположенных в лесополосе Кореневского лесничества восточнее г. Гомеля, вода поступает по сборным водоводам Д-400мм на станцию обезжелезивания водозабора «Кореневский». Производительность станции 23,1 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения в Новобелицкий район города, п. Победа; - от 12 артезианских скважин, расположенных на правом берегу р. Сож (набережная г. Гомеля) вода поступает по сборным водоводам Д-500мм на станцию обезжелезивания водозабора «Центральный». Производительность станции 15,4 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения в Центральный район города; - от 10 артезианских скважин, расположенных в промзоне Советского района г. Гомеля, вода поступает по сборным водоводам Д-300мм на станцию обезжелезивания водозабора «Юго-Западный». Производительность станции 12,4 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения в Советский район города; - от 4 артезианских скважин, расположенных в лесополосе юго-восточнее а/г Урицкое Гомельского района, вода поступает по сборным водоводам Д-250мм на станцию обезжелезивания водозабора «Урицкое». Производительность станции 1,3 тыс. м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает в резервуары чистой воды и насосами станции 2-го подъема подается потребителям в агрогородок Урицкое и микрорайон «Энергетик» на хоз-питьевые, производственные нужды и пожаротушения Советского района г. Гомеля; - от 1 артезианской скважины, расположенной севернее н.п. Большевик, вода поступает по водоводу Д-100мм на модульную станцию обезжелезивания, далее очищенная вода поступает на водонапорную башню. Производительность модульной станции обезжелезивания 216 м3/сут. Далее очищенная питьевая вода поступает потребителям на хоз-питьевые нужды и пожаротушения в часть н.п. Большевик Железнодорожного района г. Гомеля; - от 1 артезианской скважины, расположенной в районе ж/д станции «Прибор» вода поступает на водонапорную башню. Далее вода поступает потребителям на хоз-питьевые нужды и пожаротушения в п. Прибор-Западный Советского района г. Гомеля; |
| 2 | Схема канализации, включая систему дождевой канализации: г. Гомель микрорайон «Костюковка» а/г Урицкое | Водоотведение г. Гомеля осуществляется по самотечным и напорным канализационным коллекторам с помощью 88 КНС. Главные КНС – 15, 55 осуществляют перекачку стоков на очистные сооружения г. Гомеля расположенных в районе н.п. Уза. Далее нормативно чистые сточные воды с очистных сооружений (механическая и биологическая очистка) сбрасываются в Мильчанский канал через р. Уза в р. Сож. Хозфекальные стоки от микрорайона «Костюковка» отводятся на очистные сооружения ОАО «Гомельстекло». Водоотведение а/г Урицкое и микрорайона «Энергетик» осуществляется через КНС – 50 на очистные сооружения г. Гомеля в н.п. Уза. |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для изъятия поверхностных вод

Таблица 8

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для изъятия поверхностных вод | Количество средств измерений расхода (объема) вод | Наличие рыбозащитных устройств на сооружениях для изъятия поверхностных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Суммарная производительность водозаборных сооружений |  |  |
|  |  | куб.м/час | куб. м/сут |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 1250 | 30000 | ФМТ-2 – 1 шт. | имеется (шыбер, сетка рябица, ячейки 30Х30мм) на р. Сож |

Характеристика водозаборных сооружений, предназначенных для добычи подземных вод

Таблица 9

| № п/п | Водозаборные сооружения, предназначенные для добычи подземных вод | Количество средств измерений расхода (объема) добываемых вод |
| --- | --- | --- |
|  | всего | Состояние буровых скважин | Глубина, м | Производительность, куб. м/час |  |
|  |  |  | минимальная | максимальная | суммарная | минимальная | максимальная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для добычи пресных вод: |
| Водозабор «Центральный» |
| 1 | 12 | рабочее | 100 | 244,5 | 834 | 60 | 100 | 12 |
| Водозабор «Сож» |
| 2 | 40 | рабочее | 80 | 216 | 4386,5 | 72 | 150 | 40 |
| Водозабор «Ипуть» |
| 3 | 10 | рабочее | 80 | 90 | 1346 | 107 | 154 | 10 |
| Водозабор «Кореневский» |
| 4 | 22 | рабочее | 48 | 307 | 1548 | 24 | 135 | 22 |
| Водозабор «Юго-Западный» |
| 5 | 10 | рабочее | 196 | 214 | 714 | 30 | 91 | 10 |
| Станция обезжелезивания «Урицкое» |
| 6 | 4 | рабочее | 170 | 185 | 301 | 70 | 81 | 4 |
| Станция обезжелезивания «ур. Боровая» |
| 7 | 2 | рабочее | 98 | 98 | 48 | 24 | 24 | 2 |
| Станция обезжелезивания в п. Большевик |
| 8 | 1 | рабочее | - | 83 | - | - | 40 | 1 |
| Очистные сооружения в н.п. Уза |
| 9 | 2 | рабочее | 216 | 223,6 | 50 | 25 | 25 | 2 |
| Скважина п. Прибор-Западный |
| 10 | 1 | рабочее | - | 189 | - | - | 40 | 1 |
| ВСЕГО | 104 | РАБОЧЕЕ | 48 | 244,5 | 9227,5 | 20 | 154 | 104 |
| Для добычи минеральных вод: |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика очистных сооружений сточных вод

Таблица 10

| № п/п | Метод очистки сточных вод | Состав очистных сооружений канализации, в том числе дождевой, место выпуска сточных вод | Производительность очистных сооружений канализации (расход сточных вод), м3/сут., (л/сек) | Тип и марка приборов учета вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сооружения механической очистки сточных вод | Здание решеток: самоочищающиеся ступенчатые решётки KRS28 из нержавеющей стали с прозором 6 мм – 4 шт; шнековый конвейер; шнековый пресс KSR 300; бункер для отходов. Песколовки горизонтальные с прямоточным движением воды (20,5 х 5,1 х 4,6м), состоящие из двух бункеров конической формы – 4шт. Песковые площадки: - размером 10х20х1,8м – 2 шт. - размером 30х10х1,8м – 2 шт. Первичные радиальные отстойники диаметром 40м и гидравлической глубиной 4м – 4 шт. Жиросборники – 2 шт. Насосная станция при первичных отстойниках – 1шт. | 125000 (1447) | 118279 (1369) | Инструментальным (с применением средств измерений) методом Акустический расходомер ЭХО-Р-02 |
| 2 | Сооружения биологической очистки сточных вод | Аэротенки четырехкоридорные с регенераторами: - № 1, 2, 5, 6, 7 – размером 36 х 90 х 4,5м, объём каждой 13000 м3; - № 3, 4 – размером 30 х 90 х 4,5м, объёмом каждой 10800 м3. Вторичные радиальные отстойники диаметром 40м, гидравлической глубиной 4м – 5шт. Илонасосная станция – 1 шт. Компрессорная станция – 2 шт. |  |  |  |
| 4 | Сооружения по обработке осадка сточных вод | Дренажная насосная станция – 2шт. Иловые пруды – 4 шт. Иловые карты – 31шт. Пруд-накопитель дренажных вод – 1 шт. |  |  |  |
| 5 | Выпуск нормативно чистых сточных вод | Мильчанский канал в районе д. Уза, Гомельского района |  |  |  |

Характеристика водопотребления и водоотведения

Таблица 11

| № п/п | Наименование показателей | Единица измере-ния | Водопотребление и водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факти- ческое | Нормативно-расчетное |
|  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Добыча (изъятие) вод- всего | м3/сут. | 99916,4 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 | 158000,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 36469,5 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 | 57670,0 |
| 1.1 | В том числе: подземных вод | м3/сут. | 98735,3 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 | 148000,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 36038,4 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 | 54020,0 |
|  | из них минеральных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | поверхностных вод | м3/сут. | 1181,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 431,1 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 | 3650,0 |
| 2 | Получение воды из системы водоснабжения, водоотведения (канализации) другого юридического лица ОАО «Гомельский химический завод» | м3/сут. | 7403,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 | 10411,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 2702,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 |
| 3 | Использование воды на собственные нужды (по целям водопользования) - всего | м3/сут. | 11743,0 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 | 17272,8 |
|  |  | тыс.м3/год | 4286,1 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 | 6304,6 |
| 3.1 | В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | 6403,0 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 |
|  |  | тыс.м3/год | 2337,0 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 6403,0 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 | 9327,4 |
|  |  | тыс.м3/год | 2337,0 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 | 3404,5 |
| 3.2 | на лечебные (курортные, оздоровительные) нужды | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | на нужды сельского хозяйства | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе минеральных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | На нужды промышленности | м3/сут. | 3372,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 | 6411,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 1231,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 | 2340,0 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 3318,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 | 6246,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 1211,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 |
|  | в том числе минеральных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | на энергетические нужды | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | на иные нужды (указать какие) | м3/сут. | 1968,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 718,3 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
|  | из них подземных вод | м3/сут. | 1968,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 | 2959,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 718,3 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 | 1080,0 |
| 4 | Передача воды потребителям - всего | м3/сут. | 82951,2 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 30277,2 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 |
| 4.1 | В том числе подземных вод | м3/сут. | 75491,7 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 | 132178,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 27554,5 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 | 48245,0 |
| 5 | Расход воды в системах оборотного водоснабжения | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Расход воды в системах повторно-последовательного водоснабжения | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Потери и неучтенные расходы воды – всего | м3/сут. | 12625,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 | 18960,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 4608,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 | 6920,0 |
| 7.1 | в том числе при транспортировке | м3/сут. | 4909,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 | 9441,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 1792,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 | 3446,0 |
| 8 | Безвозвратное водопотребление | м3/сут. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты | м3/сут. | 120843,8 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 | 161643,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 44108,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 | 59000,0 |
| 9.1 | Из них: хозяйственно-бытовых сточных вод | м3/сут. | 118278,6 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 | 146367,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 43171,7 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 | 53424,0 |
| 9.2 | Производственных сточных вод | м3/сут. | 2565,2 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 | 4796,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 936,3 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 9.3 | поверхностных сточных вод | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Сброс сточных вод в окружающую среду с применением полей фильтрации, полей фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Сброс сточных вод в окружающую среду через земляные накопители (накопители-регуляторы, шламонакопители, золошлаконакопители, хвостохранилища) | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сброс сточных вод в недра | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сброс сточных вод в сети канализации (коммунальной, ведомственной, другой организации) ОС ОАО «Гомельстекло» | м3/сут | 1392,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 | 2137,0 |
|  |  | тыс.м3/год | 508,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 |
| 14 | Сброс сточных вод в водонепроницаемый выгреб | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Сброс сточных вод в технологические водные объекты | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

IV. Нормативы допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод

Характеристика сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект

Таблица 12

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Концентрация загрязняющих веществ и показателей их качества в составе сточных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Поступающих на очистку | Сбрасываемых после очистки в поверхностный водный объект |
|  |  | Проектная или согласно условиям приема производственных сточных вод в систему канализации, устанавливаемым местными исполнительными и распорядительными органами | Средне-годовая 2017-2019 | максимальная | Средне-годовая | максимальная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск с очистных сооружений г.Гомеля |
| Точка №23 (д-52°23´0,2´´ ш-30°52´25,6´´) в Мильчанский канал | БПК5,мг/дм3 | 100,450 | 184,370 | 223,5 | 13,17 | 16,6 |
|  | ХПК мг/дм3 | 250,1125 | 707,33 | 1164,0 | 63,17 | 98,7 |
|  | Взвешенные вещества,мг/дм3 | 150,450 | 188,53 | 260,0 | 13,65 | 29,6 |
|  | Аммоний- ион,мг/дм3 | 10,20 | 58,66 | 103,9 | 10,93 | 39,6 |
|  | Азот общий,мг/дм3 | - | 60,97 | 121,6 | 27,9 | 36,6 |
|  | Фосфор общий,мг/дм3 | - | 13,03 | 49,7 | 8,10 | 24,3 |
|  | Нефтепродукты,мг/дм3 | 1;2 | 2,41 | 4,32 | 0,05 | 0,48 |
|  | Минерализация воды,мг/дм3 | 1100,430,650 | 812,1 | 1116,0 | 639,7 | 916,0 |
|  | СПАВ(анионоактивные) ,мг/дм3 | 2,5;10 | 2,75 | 6,3 | 0,14 | 0,56 |
|  | Хлорид-ион,мг/дм3 | 100,500 | 117,41 | 191,0 | 107,02 | 155,4 |
|  | Сульфат-ион,мг/дм3 | 150 | 87,9 | 136,7 | 66,4 | 111,4 |
|  | Медь,мг/дм3 | 0,8 | 0,03 | 0,16 | 0,007 | 0,03 |
|  | Цинк,мг/дм3 | 0,5 | 0,29 | 0,68 | 0,09 | 0,28 |
|  | Никель,мг/дм3 | 0,1 | 0,01 | 0,17 | 0,0060 | 0,035 |
|  | Железо общее,мг/дм3 | 2,0 | 2,88 | 4,96 | 0,44 | 1,19 |
|  | Хром общий,мг/дм3 | 0,11 | 0,02 | 0,092 | 0,008 | 0,015 |
|  | рН,ед рН | 6,5-9,0 | 7,7 | - | 7, 39 | - |

Предлагаемые значения нормативов допустимого сброса химических и иных веществ в составе сточных вод

Таблица 13

| Географические координаты выпуска сточных вод (в градусах, минутах и секундах), характеристика водоприемника сточных вод | Наименование химических и иных веществ (показателей качества), единица измерения | Значения показателей качества и концентраций химических и иных веществ в фоновом створе (справочно) | Расчетное значение допустимой концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Выпуск с очистных сооружений г. Гомеля |
| Точка №23 (д - 52°23´0,2´´ ш - 30°52´25,6´´) Мильчанский канал | БПК5,мг/дм3 | 6,0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | ХПК мг/дм3 | 30,0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | Взвешенные вещества,мг/дм3 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Аммоний- ион,мг/дм3 | 0,39 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
|  | Азот общий,мг/дм3 | 14,054 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 44,96 |
|  | Фосфор общий,мг/дм3 | 0,2 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
|  | Нефтепродукты,мг/дм3 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Минерализация воды,мг/дм3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | СПАВ(анионоактивные) ,мг/дм3 | 0,1 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Хлорид-ион,мг/дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Сульфат-ион,мг/дм3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Медь,мг/дм3 | 0,0043 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Цинк,мг/дм3 | 0,014 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Никель,мг/дм3 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | Железо общее,мг/дм3 | 0,25 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
|  | Хром общий,мг/дм3 | 0,005 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | рН,ед рН | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
| Выпуск с водозабора «Сож» |
| Точка №1 (д - 52°28´8,9´´, ш - 31°3´15,6´´) р. Сож | БПК5 | 3,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | ХПК | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Взвешенные вещества | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Водородный показатель | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Железо общее | 0,27 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 | 7,278 |
|  | Минерализация воды | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Хлорид-ион | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Выпуск с водозабора «Кореневский» |
| Точка №1 (д – 52°22´51,2´´, ш – 31°3´9,49´´) руч. Мостище | БПК5 | 6,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | ХПК | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Взвешенные вещества | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Водородный показатель | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Железо общее | 0,25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Минерализация воды | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | Хлорид-ион | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

XIII. Вывод объекта из эксплуатации и восстановительные меры

XIV. Система управления окружающей средой

Таблица 23

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наличие структуры управления окружающей средой и распределенные сферы ответственности за эффективность природоохранной деятельности | - |
| 2 | Определение, оценка значительного воздействия на окружающую среду и управление им | - |
| 3 | Информация о соблюдении требований ранее выдаваемых природоохранных разрешений | - |
| 4 | Принятие экологической политики и определение задач и целевых показателей | Прилагаются экологическая политика (если она существует), цели и целевые показатели |
| 5 | Наличие программы экологического усовершенствования для осуществления задач и целевых показателей | - |
| 6 | Меры оперативного контроля для предотвращения и минимизации значительного воздействия на окружающую среду | - |
| 7 | Готовность к чрезвычайным ситуациям и меры реагирования на них | - |
| 8 | Информационное взаимодействие: внутреннее, внутри структуры управления, и внешнее, в том числе с общественностью | - |
| 9 | Управление документацией и учетными документами в области охраны окружающей среды: кем и как создаются, ведутся и хранятся обязательные учетные документы и другая документация системы управления окружающей средой | - |
| 10 | Подготовка персонала: надлежащие процедуры подготовки всего соответствующего персонала, включая персонал лабораторий, осуществляющих отбор проб и измерения (испытания) в области охраны окружающей среды | - |
| 11 | Мониторинг и измерение показателей деятельности: ключевые экологические показатели деятельности и порядок мониторинга и обзора прогресса на непрерывной основе | - |
| 12 | Меры по устранению нарушений: порядок анализа несоответствия системе управления окружающей средой (в том числе несоблюдения требований нормативных правовых актов) и принятия мер по предотвращению их повтора | - |
| 13 | Информация о проводимом аудите или самоконтроле: регулярный самоконтроль, независимый аудит с целью проверки того, что все виды деятельности осуществляются в соответствии с требованиями законодательства | - |
| 14 | Обзор управления и отчетность в области охраны окружающей среды: процедура проведения обзора высшим руководством (ежегодного или связанного с циклом аудита), представление отчетности, требуемое разрешением, и представление отчетности о достижении внутренних задач и целевых показателей | - |

Настоящим директор Щедов Александр Григорьевич подтверждает,

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

что информация, представленная в настоящем заявлении, является достоверной, полной и точной;

не  возражает  против  размещения общественного уведомления и заявления на официальном сайте в глобальной сети Интернет органа выдачи комплексного природоохранного разрешения.

Руководитель организации

(индивидуальный предприниматель) _____________          А.Г. Щедов

(подпись)         (инициалы, фамилия)

__ _________ 20__ г.